## GAMA DOMÉSTICA
2022
TARIFA AIRE ACONDICIONADO 2022
Gama Doméstica
| Modelos | EAN-13 | Código | Potencia Frigorífica (kcal/h) | Potencia Calorífica (kcal/h) | Ø Tubería (pulg.) | Clase energética | Tipo de Gas | Carga de gas Refrigerante ( Kg) | Tarifa 2022
Split Pared 1x1
Serie NOCRIA X
| ASY35-KX | 8432884198276 | 3NGF8995 | 3.096 (600~6106) | 4.300 (516~7.740) | 1/4"-3/8" | A+++/A+++ | R-32 | 1,3 | 3298
Serie KG
| ASY20-KG | 8432884559527 | 3NGF7145 | 1.720 (430 ~ 2.580) | 2.580 (430 ~ 2.924) | 1/4"-3/8" | A+++/A+++ | R-32 | 0.75 | 1249
| ASY25-KG | 8432884559534 | 3NGF7155 | 2.150 (430 ~ 2.580) | 2.752 (430 ~ 3.200) | 1/4"-3/8" | A+++/A+++ | R-32 | 0.75 | 1336
| ASY35-KG | 8432884559541 | 3NGF7185 | 3.010 (774 ~ 3.354) | 3.440 (774 ~ 4.558) | 1/4"-3/8" | A+++/A+++ | R-32 | 0.85 | 1467
| ASY40-KG | 8432884559558 | 3NGF7195 | 3.440 (774 ~ 3.698) | 4.300 (774 ~ 5.160) | 1/4"-3/8" | A++/A+ | R-32 | 0.85 | 1619
Serie KE
| ASY20-KE | 8432884577774 | 3NGF87100 | 1.720 (774 ~ 2.580) | 2.150 (774 ~ 2.923) | 1/4"-3/8" | A++/A+ | R-32 | 0.6 | 1040
| ASY25-KE | 8432884577781 | 3NGF87105 | 2.150 (774 ~ 2.751) | 2.407 (774 ~ 3.440) | 1/4"-3/8" | A++/A+ | R-32 | 0.6 | 1139
| ASY35-KE | 8432884577798 | 3NGF87110 | 2.923 (774 ~ 3.353) | 3.440 (774 ~ 4.557) | 1/4"-3/8" | A++/A+ | R-32 | 0.7 | 1337
| ASY40-KE | 8432884577804 | 3NGF87115 | 3.611 (774 - 3.783) | 4.643 (774 ~ 5.159) | 1/4"-3/8" | A++/A+ | R-32 | 0.85 | 1575
| ASY20-KE Plata | 8432884577811 | 3NGF87120 | 1.720 (774 ~ 2.580) | 2.150 (774 ~ 2.923) | 1/4"-3/8" | A++/A+ | R-32 | 0.6 | 1040
| ASY25-KE Plata | 8432884577828 | 3NGF87125 | 2.150 (774 ~ 2.751) | 2.407 (774 ~ 3.440) | 1/4"-3/8" | A++/A+ | R-32 | 0.6 | 1139
| ASY35-KE Plata | 8432884577835 | 3NGF87130 | 2.923 (774 ~ 3.353) | 3.440 (774 ~ 4.557) | 1/4"-3/8" | A++/A+ | R-32 | 0.7 | 1337
| ASY40-KE Plata | 8432884577842 | 3NGF87135 | 3.611 (774 - 3.783) | 4.643 (774 ~ 5.159) | 1/4"-3/8" | A++/A+ | R-32 | 0.85 | 1575
Serie KM
| ASY20-KMC | 8432884584604 | 3NGF87160 | 1.720 (430 ~ 2.580) | 2.580 (430 ~ 2.924) | 1/4"-3/8" | A++/A+ | R-32 | 0.6 | 858
Business | ASY25-KMC | 8432884584628 | 3NGF87165 | 2.150 (430 ~ 2.752) | 2.752 (430 ~ 3.612) | 1/4"-3/8" | A++/A+ | R-32 | 0.6 | 985
Business | ASY35-KMC | 8432884584642 | 3NGF87170 | 3,010 (774 ~ 3.354) | 3.440 (774 ~ 4.558) | 1/4"-3/8" | A++/A+ | R-32 | 0,7 | 1075
| ASY40-KMC | 8432884584666 | 3NGF87175 | 3.440 (774 ~ 3.698) | 4.300 (774 ~ 5.160) | 1/4"-3/8" | A++/A+ | R-32 | 0,7 | 1282
Serie KM Large
Business | ASY50-KM | 8432884555536 | 3NGF7080 | 4.472 (774~5.160) | 5.418 (774~7.826) | 1/4" - 1/2" | A++/A+ | R-32 | 1.02 | 1815
| ASY71-KM | 8432884555567 | 3NGF7085 | 6.106 (774~6.880 ) | 8.000 (900~10.600) | 1/4" - 1/2" | A++/A+ | R-32 | 1.32 | 2355
| ASY80-KM | 8432884577194 | 3NGF87140 | 6.879 (2.493~7.739) | 7.568 (1.892~9.458) | 3/8"-5/8" | A++/A+ | R-32 | 1.9 | 3659
| ASY100-KM | 8432884577224 | 3NGF87145 | 8.084 (2.493~8.598) | 8.684 (2.322~9.630) | 3/8"-5/8" | A+/A+ | R-32 | 1.9 | 4032
Serie KP
Business | ASY25-KP | 8432884540075 | 3NGF7045 | 2.150 (774~2.580) | 2.752 (774~3.096) | 1/4"-3/8" | A++/A+ | R-32 | 0.55 | 799
Business | ASY35-KP | 8432884540136 | 3NGF7075 | 2.924 (774~3.268) | 3.440 (774~3.956) | 1/4"-3/8" | A++/A | R-32 | 0.6 | 835
Serie KL
Business | ASY50-KL | 8432884584475 | 3NGF87150 | 4.472 (774~5.160) | 5.418 (774~7.826) | 1/4"-3/8" | A++/A | R-32 | 0.85 | 1665
| ASY71-KL | 8432884584499 | 3NGF87155 | 6.106 (774~6.880) | 6.880 (774~9.116) | 1/4" - 1/2" | A++/A | R-32 | 1.1 | 2138
Split Suelo Inverter
| AGY25-KV | 8432884593729 | 3NGF87040 | 2.236 (774~3.010) | 3.010 (774~4.730) | 1/4"-3/8" | A+++/A+ | R-32 | 0.85 | 2133
| AGY35-KV | 8432884593750 | 3NGF87045 | 3.010 (774~3.440) | 3.870 (774~5.676) | 1/4"-3/8" | A++/A+ | R-32 | 0.85 | 2389
| AGY40-KV | 8432884593781 | 3NGF87050 | 3.612 (774~4.300) | 4.472 (774~6.880) | 1/4"-3/8" | A++/A+ | R-32 | 0.94 | 2846
| AGY25-LV** | 8435162751071 | 3NGF8715 | 2.236 (774~3.010) | 3.010 (774~4.730) | 1/4"-3/8" | A++/A+ | R-410A | 1.05 | 1921
| AGY35-LV** | 8435162751101 | 3NGF8725 | 3.010 (774~3.440) | 3.870 (774~5.676) | 1/4"-3/8" | A++/A+ | R-410A | 1.05 | 2152
| AGY40-LV** | 8435162751132 | 3NGF8735 | 3.612 (774~4.300) | 4.472 (774~6.880) | 1/4"-1/2" | A++/A+ | R-410A | 1.05 | 2563
Multisplit 2 - 8 Inverter
Conjunto Multisplit 2x1 - R32
Business | ASY25U2MI-KM (EXT.40) | 8432884580637 | 3NGF7655 | - | - | - | A++/A+ | R-32 | 0.9 | 2030
| ASY20U2MI-KM (EXT.40) | 8432884580644 | 3NGF7660 | - | - | - | A++/A+ | R-32 | 0.9 | 1916
| ASY2025U11MI-KM (EXT.40) | 8432884580651 | 3NGF7665 | - | - | - | A++/A+ | R-32 | 0.9 | 1936
| ASY25U2MI-KM (EXT.50) | 8432884580668 | 3NGF7670 | - | - | - | A++/A+ | R-32 | 1.02 | 2042
Bussines | ASY3525U11MI-KM (EXT.50) | 8432884580675 | 3NGF7675 | - | - | - | A++/A+ | R-32 | 1.02 | 2115
Bussines | ASY3520U11MI-KM (EXT.50) | 8432884580682 | 3NGF7680 | - | - | - | A++/A+ | R-32 | 1.02 | 2095
Bussines | ASY35U2MI-KM (EXT.50) | 8432884580699 | 3NGF7685 | - | - | - | A++/A+ | R-32 | 1.02 | 2188
| ASY4020U11MI-KM (EXT.50) | 8432884580705 | 3NGF7690 | - | - | - | A++/A+ | R-32 | 1.02 | 2177
| ASY4025U11MI-KM (EXT.50) | 8432884580712 | 3NGF7695 | - | - | - | A++/A+ | R-32 | 1,02 | 2197
| ASY3535U2MI-KM (EXT.71) | 8432884598304 | 3NGF0109 | - | - | - | A++/A+ | R-32 | 1.8 | 3510
| ASY4020U2MI-KM (EXT.71) | 8432884598311 | 3NGF0110 | - | - | - | A++/A+ | R-32 | 1.8 | 3499
| ASY4025U2MI-KM (EXT.71) | 8432884598328 | 3NGF0111 | - | - | - | A++/A+ | R-32 | 1.8 | 3519
| ASY4035U2MI-KM (EXT.71) | 8432884598335 | 3NGF0112 | - | - | - | A++/A+ | R-32 | 1.8 | 3592
Conjunto Multisplit 3x1 - R32
| MULTI SPLIT 3X1 ASY3520U12MI-KM (EXT.50) | 8432884598342 | 3NGF0113 | - | - | - | A++/A+ | R-32 | 1.8 | 2974
| MULTI SPLIT 3X1 ASY3525U12MI-KM (EXT.50) | 8432884598359 | 3NGF0114 | - | - | - | A++/A+ | R-32 | 1.8 | 3014
| MULTI SPLIT 3X1 ASY3520U12MI-KM (EXT.71) | 8432884598366 | 3NGF0115 | - | - | - | A++/A+ | R-32 | 1.8 | 3754
| MULTI SPLIT 3X1 ASY3525U12MI-KM (EXT.71) | 8432884598373 | 3NGF0116 | - | - | - | A++/A+ | R-32 | 1.8 | 3794
Unidades exteriores - R32
| AOY40M2-KB | 8432884555833 | 3NGF7088 | 3.440 (1.204 ~ 3.955) | 3.784 (946~4.729) | 1/4"x2-3/8"x2 | - | R-32 | 0.9 | 1316
| AOY50M2-KB | 8432884555840 | 3NGF7089 | 4.300 (1.462~4.987) | 4.816 (1.548~5.675) | 1/4"x2-3/8"x2 | - | R-32 | 1.02 | 1328
| AOY50M3-KB | 8432884593569 | 3NGF82001 | 4.644 (1.548~5.848) | 5.848 (1.720~6.880) | 1/4"x3-3/8"x3 | - | R-32 | 1.8 | 1870
| AOY71M3-KB | 8432884593576 | 3NGF82002 | 5.848 (1.548~7.310) | 6.880 (1.720~7.568) | 1/4"x3-3/8"x2, 1/2"x1 | - | R-32 | 1.8 | 2650
| AOY80M4-KB | 8432884593583 | 3NGF82003 | 6.880 (3.010~8.686) | 8.256 (3.182~10.320) | 1/4"x4-3/8"x2, 1/2"x2 | - | R-32 | 2.2 | 5130
| AOY100M5-KB | 8432884593590 | 3NGF82004 | 8.600 (3010~10750) | 10.320 (3010~12040) | 1/4"x5-3/8"x3, 1/2"x2 | - | R-32 | 2.5 | 5570
Unidades interiores pared - R32
Unidad Interior pared KG
| ASY20MI-KG | 8432884555857 | 3NGF7091 | 1720 (430~2580) | 2580 (430~2924) | 1/4" - 3/8" | - | S/C R-32 | - | 466
| ASY25MI-KG | 8432884555864 | 3NGF7092 | 2150 (430~3440) | 2752 (430~3440) | 1/4" - 3/8" | - | S/C R-32 | - | 510
| ASY35MI-KG | 8432884555871 | 3NGF7093 | 3010 (774~3354) | 3440 (774~4558) | 1/4" - 3/8" | - | S/C R-32 | - | 586
| ASY40MI-KG | 8432884555888 | 3NGF7094 | 3440 (774~3784) | 4300 (774~5160) | 1/4" - 3/8" | - | S/C R-32 | - | 640
Unidad Interior pared KE
| ASY20MI-KE | 8432884592869 | 3NGF8023 | 1720 (770-2580) | 2580 (770-2924) | 1/4" - 3/8" | - | S/C R-32 | - | 427
| ASY25MI-KE | 8432884592876 | 3NGF8024 | 2150 (774 - 3440) | 2400 (774-3440) | 1/4" - 3/8" | - | S/C R-32 | - | 452
| ASY35MI-KE | 8432884592883 | 3NGF8025 | 2920 (774-3354) | 3440 (774~4558) | 1/4" - 3/8" | - | S/C R-32 | - | 498
| ASY40MI-KE | 8432884592890 | 3NGF8026 | 3610 (774-3784) | 4643 (774-5160) | 1/4" - 3/8" | - | S/C R-32 | - | 666
| ASY20MI-KE PLATA | 8432884592906 | 3NGF8027 | 1720 (770-2580) | 2580 (770-2924) | 1/4" - 3/8" | - | S/C R-32 | - | 427
| ASY25MI-KE PLATA | 8432884592913 | 3NGF8028 | 2150 (774 - 3440) | 2400 (774-3440) | 1/4" - 3/8" | - | S/C R-32 | - | 452
| ASY35MI-KE PLATA | 8432884592920 | 3NGF8029 | 2920 (774-3354) | 3440 (774~4558) | 1/4" - 3/8" | - | S/C R-32 | - | 498
| ASY40MI-KE PLATA | 8432884592937 | 3NGF8030 | 3610 (774-3784) | 4643 (774-5160) | 1/4" - 3/8" | - | S/C R-32 | - | 666
Unidad Interior pared KM
| ASY20MI-KMC | 8432884584840 | 3NGF8296 | 1.720 (770-2580) | 2.580 (770-2924) | 1/4" - 3/8" | - | S/C R-32 | - | 337
| ASY25MI-KMC | 8432884584857 | 3NGF8297 | 2.150 (774 - 3440) | 2.400 (774-3440) | 1/4" - 3/8" | - | S/C R-32 | - | 357
| ASY35MI-KMC | 8432884584864 | 3NGF8298 | 2.920 (774-3354) | 3.440 (774~4558) | 1/4" - 3/8" | - | S/C R-32 | - | 430
| ASY40MI-KMC | 8432884584871 | 3NGF8299 | 3.610 (774-3784) | 4.643 (774-5160) | 1/4" - 3/8" | - | S/C R-32 | - | 512
| ASY50MI-KM | 8432884593705 | 3NGF82083 | 4.472 (774~5.160) | 5.418 (774~7.826) | 1/4" - 1/2" | - | S/C R-32 | - | 799
| ASY63MI-KM | 8432884593712 | 3NGF82084 | 5.590 (774~6342) | 6.192 (774~7740) | 1/4" - 1/2" | - | S/C R-32 | - | 950
| ASY71MI-KM | 8432884594078 | 3NGF82085 | 6.106 (774~6.880 ) | 8.000 (900~10.600) | 1/4" - 1/2" | - | S/C R-32 | - | 1100
Unidades interiores cassette - R32
| AUY20MI-KV | 8432884557035 | 3NGF7165 | 1.806 (430 ~ 2.580) | 2.580 (430 ~ 2.924) | 1/4"-3/8" | - | S/C R-32 | - | 1230
| AUY25MI-KV | 8432884555949 | 3NGF7170 | 2.150 (774 ~ 2.751) | 2.751 (774 ~ 4.041) | 1/4"-3/8" | - | S/C R-32 | - | 1095
| AUY35MI-KV | 8432884555963 | 3NGF7175 | 3.010 (774~3784) | 3.526 (774~4902) | 1/4"-3/8" | - | S/C R-32 | - | 1146
| AUY40MI-KV | 8432884555987 | 3NGF7180 | 3.698 (774~4644) | 4.300 (774~5590) | 1/4"-3/8" | - | S/C R-32 | - | 1231
| AUY50MI-KV | 8432884619962 | 3NGF7275 | 4.472 (774 ~ 5.160) | 5.418 (774 ~ 7.826) | 1/4"-3/8" | - | S/C R-32 |  | 1029
| AUY60MI-KV | 8432884619986 | 3NGF7280 | 4.472 (774~5.074) | 5.160 (774~6.450) | 1/4"-3/8" | - | S/C R-32 |  | 1742
Unidades interiores conductos Slim - R32
| ACY20MI-KL* | 8432884556007 | 3NGF7116 | 1.806 (430 ~ 2.580) | 2.580 (430 ~ 2.924) | 1/4"-3/8" | - | S/C R-32 | - | 772
| ACY25MI-KL* | 8432884556014 | 3NGF7117 | 2.150 (774 ~ 2.751) | 2.751 (774 ~ 4.041) | 1/4"-3/8" | - | S/C R-32 | - | 798
| ACY35MI-KL* | 8432884556021 | 3NGF7118 | 3.010 (774~3.784) | 3.526 (774~4.902) | 1/4"-3/8" | - | S/C R-32 | - | 840
| ACY40MI-KL* | 8432884556038 | 3NGF7119 | 3.698 (774~4.644) | 4.300 (774~5.590) | 1/4"-3/8" | - | S/C R-32 | - | 933
| ACY50MI-KL* | 8432884619900 | 3NGF7122 | 4.472 (774 ~ 5.160) | 5.418 (774 ~ 7.826) | 1/4"-3/8" | - | S/C R-32 |  | 1199
| ACY60MI-KL* | 8432884619917 | 3NGF7123 | 4.472 (774~5.074) | 5.160 (774~6.450) | 1/4"-3/8" | - | S/C R-32 |  | 1319
Unidades interiores conductos Mini - R32
| ACY20MI-KS* | 8432884556045 | 3NGF7126 | 3.440 (1.204 ~ 3.955) | 3.784 (946~4.729) | 1/4"-3/8" | - | S/C R-32 | - | 755
| ACY25MI-KS* | 8432884556052 | 3NGF7127 | 4.300 (1.462~4.987) | 4.816 (1.548~5.675) | 1/4"-3/8" | - | S/C R-32 | - | 781
| ACY35MI-KS* | 8432884556069 | 3NGF7128 | 3.010 (774~3.784) | 3.526 (774~4.902) | 1/4"-1/2" | - | S/C R-32 | - | 891
| ACY40MI-KS* | 8432884556076 | 3NGF7129 | 3.698 (774~4.644) | 4.300 (774~5.590) | 1/4"-1/2" | - | S/C R-32 | - | 1061
| ACY50MI-KS* | 8432884556072 | 3NGF82081 | 4.472 (774 ~ 5.160) | 5.418 (774 ~ 7.826) | 1/4"-1/2" | - | S/C R-32 |  | 1013
Unidades interiores suelo - R32
| AGY25MI-KV | - | 3NGF7146 | 2.150 (430 ~ 2.752) | 2.752 (430 ~ 3.612) | 1/4"-3/8" | - | S/C R-32 | - | 817
| AGY35MI-KV | - | 3NGF7147 | 3.010 (774 ~ 3.440) | 3.440 (774 ~ 4.816) | 1/4"-3/8" | - | S/C R-32 | - | 936
| AGY40MI-KV | - | 3NGF7148 | 3.440 (774 ~ 3.698) | 4.300 (774 ~ 5.160) | 1/4"-1/2" | - | S/C R-32 | - | 1116
Unidades interiores Techo - R32
| ABY50MI-KR | - | 3NGF7156 | 4.471 (774 ~ 5.073) | 5.160 (774 ~ 6.449) | 1/4"-1/2" | - | S/C R-32 | - | 885.15
| ABY60MI-KR | - | 3NGF7157 | 4.472 (774~5.074) | 5.160 (774~6.450) | 1/4"-1/2" | - | S/C R-32 | - | 1054.2
Unidades exteriores - R410
| AOY125UI-MI6 | 8432884198054 | 3NGF8295 | 10750 (3010~12040) | 11610 (3010~13760) | 3/8"x4-1/2"x2 | - | R-410A | 4 | 4165
| AOY125UI-MI8 | 8432596021305 | 3NGF8282 | 12.040 (3.182~15.652) | 13.760 (3.526~14.362) | 3/8"-5/8" | - | R-410A | 3,45 | 4387
Unidades interiores pared - R410
Unidad Interior pared LU
| ASY20 MI-LU | 8435162750821 | 3NGF8206 | 1.806 (430 ~ 2.580) | 2.580 (430 ~ 2.924) | 1/4"-3/8" | - | S/C R-410A | - | 436
| ASY25 MI-LU | 8435162750838 | 3NGF8207 | 2.150 (430 ~ 2.752) | 2.752 (430 ~ 3.612) | 1/4"-3/8" | - | S/C R-410A | - | 461
| ASY35 MI-LU | 8435162750845 | 3NGF8208 | 3.010 (774 ~ 3.440) | 3.440 (774 ~ 4.816) | 1/4"-3/8" | - | S/C R-410A | - | 508
| ASY40 MI-LU | 8435162750852 | 3NGF8209 | 3.440 (774 ~ 3.698) | 4.300 (774 ~ 5.160) | 1/4"-1/2" | - | S/C R-410A | - | 680
Unidad Interior pared LMC
| ASY20 MI-LMC | 8432884198009 | 3NGF8290 | 1.806 (430 ~ 2.580) | 2.580 (430 ~ 2.924) | 1/4"-3/8" | - | S/C R-410A | - | 353
| ASY25 MI-LMC | 8432884198016 | 3NGF8291 | 2.150 (430 ~ 2.752) | 2.752 (430 ~ 3.612) | 1/4"-3/8" | - | S/C R-410A | - | 372
| ASY35 MI-LMC | 8432884198023 | 3NGF8292 | 2.924 (774 ~ 3.354) | 3.440 (774 ~ 4.558) | 1/4"-3/8" | - | S/C R-410A | - | 410
| ASY40 MI-LMC | 8432884198030 | 3NGF8293 | 3.440 (774 ~ 3.698) | 4.300 (774 ~ 5.160) | 1/4"-1/2" | - | S/C R-410A | - | 548
Unidad Interior pared LF
| ASY50MI-LF | 8432596021084 | 3NGF8260 | 4.472 (774 ~ 5.160) | 5.418 (774 ~ 7.826) | 1/4"-1/2" | - | S/C R-410A | - | 663
| ASY71MI-LF | 8435162750869 | 3NGF8265 | 6.106 (774~6.880) | 6.966 (774~9.116) | 1/4"-5/8" | - | S/C R-410A | - | 908
Unidades interiores cassette - R410
| AUY25Ui-MI | 8432596021138 | 3NGF8266K | 2.150 (430 ~ 2.752) | 2.752 (430 ~ 3.612) | 1/4"-3/8" | - | S/C R-410A | - | 928
| AUY35Ui-MI | 8432596021152 | 3NGF8267K | 3.010 (774 ~ 3.440) | 3.440 (774 ~ 4.816) | 1/4"-3/8" | - | S/C R-410A | - | 989
| AUY40Ui-MI | 8432596021176 | 3NGF8268K | 3.440 (774 ~ 3.698) | 4.300 (774 ~ 5.160) | 1/4"-1/2" | - | S/C R-410A | - | 1017
| AUY50Ui-MI | 8432596021190 | 3NGF8269K | 4.472 (774 ~ 5.160) | 5.418 (774 ~ 7.826) | 1/4"-1/2" | - | S/C R-410A | - | 1029
Unidades interiores conducto Mini - R410
| ACY20UI-MIN | 8432884197767 | 3NGF3150 | 1.806 (430 ~ 2.580) | 2.580 (430 ~ 2.924) | 1/4"-3/8" | - | S/C R-410A | - | 731
| ACY25UI-MIN | 8432884197774 | 3NGF3151 | 2.150 (430 ~ 2.752) | 2.752 (430 ~ 3.612) | 1/4"-3/8" | - | S/C R-410A | - | 745
| ACY35UI-MIN | 8432884197781 | 3NGF3152 | 3.010 (774 ~ 3.440) | 3.440 (774 ~ 4.816) | 1/4"-3/8" | - | S/C R-410A | - | 793
| ACY40UI-MIN | 8432884197798 | 3NGF3153 | 3.440 (774 ~ 3.698) | 4.300 (774 ~ 5.160) | 1/4"-1/2" | - | S/C R-410A | - | 832
| ACY50UI-MIN | 8432884197804 | 3NGF3154 | 4.472 (774 ~ 5.160) | 5.418 (774 ~ 7.826) | 1/4"-1/2" | - | S/C R-410A | - | 863
Unidades interiores conducto slim - R410
| ACY20UI-MI | 8432596021223 | 3NGF8272 | 1.806 (430 ~ 2.580) | 2.580 (430 ~ 2.924) | 1/4"-3/8" | - | S/C R-410A |  | 725
| ACY25UI-MI | 8432596021220 | 3NGF8273 | 2.150 (430 ~ 2.752) | 2.752 (430 ~ 3.612) | 1/4"-3/8" | - | S/C R-410A | - | 745
| ACY35UI-MI | 8432596021237 | 3NGF8274 | 3.010 (774 ~ 3.440) | 3.440 (774 ~ 4.816) | 1/4"-3/8" | - | S/C R-410A | - | 793
| ACY40UI-MI | 8432596021244 | 3NGF8275 | 3.440 (774 ~ 3.698) | 4.300 (774 ~ 5.160) | 1/4"-1/2" | - | S/C R-410A | - | 832
| ACY50UI-MI | 8432596021251 | 3NGF8276 | 4.472 (774 ~ 5.160) | 5.418 (774 ~ 7.826) | 1/4"-1/2" | - | S/C R-410A | - | 863
Unidades interiores suelo-techo - R410
| ABY40UI-MI | 8432596021206 | 3NGF8270 | 3.440 (774 ~ 3.698) | 4.300 (774 ~ 5.160) | 1/4"-1/2" | - | S/C R-410A | - | 843
| ABY50UI-MI | 8432596021213 | 3NGF8271 | 4.472 (774 ~ 5.160) | 5.418 (774 ~ 7.826) | 1/4"-1/2" | - | S/C R-410A | - | 1004
Unidades interiores suelo - R410
| AGY025UI-MI | 8432596021107 | 3NGF8262 | 2.150 (430 ~ 2.752) | 2.752 (430 ~ 3.612) | 1/4"-3/8" | - | S/C R-410A | - | 817
| AGY35UI-MI | 8432596021114 | 3NGF8263 | 3.010 (774 ~ 3.440) | 3.440 (774 ~ 4.816) | 1/4"-3/8" | - | S/C R-410A | - | 936
| AGY40UI-MI | 8432596021121 | 3NGF8264 | 3.440 (774 ~ 3.698) | 4.300 (774 ~ 5.160) | 1/4"-1/2" | - | S/C R-410A | - | 1116
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
*No incluye mando en dotación
**Hasta fin de existencias

## GAMA COMERCIAL
TARIFA AIRE ACONDICIONADO 2022
Gama Comercial
| Modelos | EAN-13 | Código | Clase energética | Potencia Frigorífica (kcal/h) | Potencia Calorífica (kcal/h) | Ø Tubería (pulg.) | Tipo de Gas | Carga de gas Refrigerante ( Kg) | Tarifa 2022
|  |  |  | energética | (kcal/h) | (kcal/h)
Conductos 1x1
Serie Slim KL - Standard
| ACY25-KL | 8432884614073 | 3NGF89405 | A++/A+ | 2.150 (774 - 3440) | 2.400 (774-3440) | 1/4"-3/8" | R-32 | 0,85 | 1918
| ACY35-KL | 8432884614486 | 3NGF89410 | A++/A+ | 3.009 (774 ~ 3.783) | 3.525 (774 ~ 3.783) | 1/4"-3/8" | R-32 | 0,85 | 2019
| ACY40-KL | 8432884614516 | 3NGF89415 | A+/A | 3.697 (774 ~ 4.643) | 4.300 (774 ~ 5.589) | 1/4"-3/8" | R-32 | 0,85 | 2303
Bussines | ACY50-KL | 8432884613731 | 3NGF89420 | A++/A+ | 4.471 (774 ~ 5.073) | 5.160 (774 ~ 6.449) | 1/4"-1/2" | R-32 | 1,02 | 2705
Serie Media Presión KM - Standard
Bussines | ACY71-KM | 8432884613762 | 3NGF89305 | A++/A+ | 5.849 (774 ~ 6.879) | 6.449 (774 ~ 6.879) | 1/4"-1/2" | R-32 | 1,25 | 2985
Bussines | ACY80-KM | 8432884614547 | 3NGF89310 | A++/A+ | 7.307 (2.407 ~ 8.598) | 8.598 (2.321 ~ 9.630) | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,90 | 4070
Bussines | ACY100-KM | 8432884614578 | 3NGF89315 | A++/A+ | 8.168 (2.407 ~ 9.630) | 9.286 (2.321 ~ 10.920) | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,90 | 4225
Bussines | ACY125-KM | 8432884614608 | 3NGF89320 | A++/A+ | 10.404 (3.439 ~ 11.178) | 11.608 (3.611 ~ 13.070) | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 4505
Serie Media Presión KM -Trifásicos
| ACY100T-KM | 8432884615308 | 3NGF89325 | A++/A+ | 8.168 (2.407 ~ 9.630) | 9.286 (2.321 ~ 10.920) | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,90 | 4225
| ACY125T-KM | 8432884615322 | 3NGF89330 | - | 10.404 (3.439 ~ 11.178) | 11.608 (3.611 ~ 13.070) | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 4505
Serie Media Presión KH - Standard
| ACY35-KH | 8432884614677 | 3NGF89465 | A++/A+ | 3.009 (773 ~ 3.783) | 3.525 (773 ~ 4-901) | 1/4"-3/8" | R-32 | 0,85 | 2515
| ACY40-KH | 8432884614707 | 3NGF89470 | A++/A+ | 3.697 (773 ~ 4.643) | 4.299 (773 ~ 5.589) | 1/4"-3/8" | R-32 | 0,85 | 2657
| ACY50-KH | 8432884614738 | 3NGF89475 | A++/A+ | 4.471 (773 ~ 5.073) | 5.159 (773 ~ 6.448) | 1/4"-1/2" | R-32 | 1,02 | 2756
| ACY71-KH | 8432884614769 | 3NGF89485 | A++/A+ | 5.846 (779 ~ 6.878) | 6.449 (773 ~ 7.824) | 1/4"-1/2" | R-32 | 1,25 | 3110
| ACY80-KH | 8432884614790 | 3NGF89490 | A++/A+ | 7.308 (2.407 ~ 8.598) | 8.498 (2.321 ~ 10.920) | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,9 | 3819
| ACY100-KH | 8432884614820 | 3NGF89495 | A++/A+ | 8.168 (2.407 ~ 9.430) | 9.286 (2.321 ~ 10.920) | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,9 | 3932
| ACY125-KH | 8432884614851 | 3NGF89500 | A++/A+ | 10.404 (3.438 ~ 12.037) | 11.607 (3.611 ~ 13.929) | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 4881
| ACY140-KH | 8432884614882 | 3NGF89505 | A++/A+ | 11.521 (3.869 ~ 12.467) | 13.327 (4.041 ~ 14.187) | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 6369
Serie Media Presión KH - Trifásicos
| ACY100T-KH | 8432884615346 | 3NGF89510 | A++/A+ | 8.168 (2.407 ~ 9.430) | 9.286 (2.321 ~ 10.920) | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,90 | 3932
| ACY125T-KH | 8432884615360 | 3NGF89515 | - | 10.404 (3.438 ~ 12.037) | 11.607 (3.611 ~ 13.929) | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,70 | 4881
| ACY140T-KH | 8432884615384 | 3NGF89520 | - | 11.521 (3.869 ~ 12.467) | 13.327 (4.041 ~ 14.187) | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,70 | 6369
Serie Alta Presión KR
| ACY125-KR | 8432884569632 | 3NGF89800 | - | 10.404 (3.439 - 12.038 | 11.608 (4.299 - 13.92 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 4142
| ACY140-KR | 8432884569670 | 3NGF89805 | - | 11.522 (4.299 - 12.468 | 13.327 (4.729 - 15.477 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 4602
Serie Alta Presión KR- Trifásico
| ACY125T-KR | 8432884619474 | 3NGF89810 | - | 10.404 (3.439 - 12.038 | 11.608 (4.299 - 13.92 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 4142
| ACY140T-KR | 8432884619481 | 3NGF89815 | - | 11.522 (4.299 - 12.468 | 13.327 (4.729 - 15.477 | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 4602
Serie Alta Presión LH - Trifásico
| ACY200-LHTA | 8432884199105 | 3NGF5620 | - | 19000 | 22000 | 12,7 - 25,4 | R-410A | 5.6 | 7382
| ACY250-LHTA | 8432884199112 | 3NGF5625 | - | 22400 | 27000 | 12,7 - 25,4 | R-410A | 7.1 | 7865
Serie Slim KA - ECO
| ACY25-KA | 8432884571208 | 3NGF89110 | A++/A+ | 2150 (774 - 3440) | 2400 (774-3440) | 1/4"-3/8" | R-32 | 0,85 | 1555
| ACY35-KA | 8432884571239 | 3NGF89115 | A+/A | 3.009 (773~3.783) | 3.525 (773~4.901) | 1/4"-3/8" | R-32 | 0,85 | 1670
| ACY40-KA | 8432884571260 | 3NGF89120 | A+/A | 3.698 (774~4.644) | 4.300 (774~5.590) | 1/4"-3/8" | R-32 | 0,85 | 1965
Bussines | ACY50-KA | 8432884571291 | 3NGF89125 | A+/A | 4.471 (773~5.073) | 5.159 (773~6.448) | 1/4"-1/2" | R-32 | 1,02 | 2225
Serie Media Presión KA - ECO
Bussines | ACY71-KA | 8432884571352 | 3NGF89135 | A++/A+ | 5.846 (773 ~ 6.878) | 6.448 (773 ~ 7.824) | 1/4"-1/2" | R-32 | 1,25 | 2340
Bussines | ACY80-KA | 8432884571383 | 3NGF89140 | A++/A+ | 7.308 (2.407 ~ 8.589) | 8.598 (2.321 ~ 9.630) | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,90 | 3130
Bussines | ACY100-KA | 8432884571413 | 3NGF89145 | A++/A+ | 8.168 (2.407 ~ 9.630) | 9.286 (2.321 ~ 10.920) | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,90 | 3359
Bussines | ACY125-KA | 8432884571444 | 3NGF89150 | - | 10.404 (3.439 ~ 11.177) | 11.607 (3.611 ~ 13.069) | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 3715
Serie Media Presión KA- ECO Trifásicos
| ACY100T-KA | 8432884615247 | 3NGF89200 | A++/A+ | 8.168 (2.407 ~ 9.630) | 9.286 (2.321 ~ 10.920) | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,90 | 3359
| ACY125T-KA | 8432884615278 | 3NGF89205 | - | 10.404 (3.439 ~ 11.178) | 11.608 (3.611 ~ 13.070) | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 3816
SPLIT CASSETTE
Serie Compacto KV - Standard
| AUY25-KV | 8432884613793 | 3NGF88230 | A++/A+ | 2.150 (774 - 3440) | 2.400 (774-3440) | 1/4"-3/8" | R-32 | 0,85 | 2098
| AUY35-KV | 8432884567911 | 3NGF88235 | A++/A+ | 3.009 (774 ~ 3.783) | 3.525 (774 ~ 4.901) | 1/4"-3/8" | R-32 | 0,85 | 2293
| AUY40-KV | 8432884567942 | 3NGF88240 | A++/A+ | 3.697 (774 ~ 4.643) | 4.299 (774 ~ 5.589) | 1/4"-3/8" | R-32 | 0,85 | 2427
| AUY50-KV | 8432884613854 | 3NGF88245 | A++/A+ | 4.471 (774 ~ 5.073) | 5.159 (774 ~ 6.449) | 1/4"-1/2" | R-32 | 1,02 | 2614
| AUY71-KV | 8432884613878 | 3NGF88255 | A++/A+ | 5.847 (774~6.879) | 6.449 (900~7.824) | 1/4"-1/2" | R-32 | 1,25 | 3159
Serie 3D Airflow KR - Standard
| AUY50-KR ( Blanco) | 8432884568062 | 3NGF88350 | A++/A+ | 4.471 (774 ~ 5.073) | 5.159 (774 ~ 6.449) | 1/4"-1/2" | R-32 | 1,02 | 3199
| AUY71-KR ( Blanco) | 8432884568130 | 3NGF88360 | A++/A+ | 5.159 (774 ~ 5.761) | 6.019 (774 ~ 6.679) | 1/4"-1/2" | R-32 | 1,25 | 3431
| AUY80-KR ( Blanco) | 8432884568161 | 3NGF88365 | A++/A+ | 7.308 (2.407 ~ 8.598) | 8.598 (2.321 ~ 9.630) | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,90 | 3773
| AUY100-KR ( Blanco) | 8432884568192 | 3NGF88370 | A++/A+ | 8.168 (2.407 ~ 9.630) | 9.286 (2.321 ~ 10.920) | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,90 | 4405
| AUY125-KR ( Blanco) | 8432884568222 | 3NGF88375 | A++/A+ | 10.404 (3.439 ~ 12.038) | 11.608 (3.611 ~ 13.929) | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 4752
| AUY140-KR ( Blanco) | 8432884568253 | 3NGF88380 | A++/A+ | 11.522 (3.869 ~ 12.467) | 13.327 (4.041 ~ 14.187) | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 5786
| AUY50-KR ( Negro) | 8432884568284 | 3NGF88465 | A++/A+ | 4.471 (774 ~ 5.073) | 5.159 (774 ~ 6.449) | 1/4"-1/2" | R-32 | 1,02 | 3257
| AUY71-KR ( Negro) | 8432884568314 | 3NGF88440 | A++/A+ | 5.159 (774 ~ 5.761) | 6.019 (774 ~ 6.679) | 1/4"-1/2" | R-32 | 1,25 | 3489
| AUY80-KR ( Negro) | 8432884568321 | 3NGF88445 | A++/A+ | 7.308 (2.407 ~ 8.598) | 8.598 (2.321 ~ 9.630) | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,90 | 3831
| AUY100-KR ( Negro) | 8432884568338 | 3NGF88450 | A++/A+ | 8.168 (2.407 ~ 9.630) | 9.286 (2.321 ~ 10.920) | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,90 | 4463
| AUY125-KR ( Negro) | 8432884568345 | 3NGF88455 | A++/A+ | 10.404 (3.439 ~ 12.038) | 11.608 (3.611 ~ 13.929) | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 4810
| AUY140-KR ( Negro) | 8432884568352 | 3NGF88460 | A++/A+ | 11.522 (3.869 ~ 12.467) | 13.327 (4.041 ~ 14.187) | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 5844
Serie 3D Airflow KR -Trifásico
| AUY100T-KR ( Blanco) | 8432884582495 | 3NGF88385 | A++/A+ | 8.168 (2.407 ~ 9.114) | 10.404 (3.439 ~ 10.748) | 3/8"-5/8" | R-32 | 1.9 | 4405
| AUY125T-KR ( Blanco) | 8432884582525 | 3NGF88390 | - | 10.404 (3.439 ~ 10.834) | 11.608 (3.611 ~ 12.897) | 3/8"-5/8" | R-32 | 2.7 | 4752
| AUY140T-KR ( Blanco) | 8432884582556 | 3NGF88395 | - | 11.522 (3.869 ~ 11.866) | 13.327 (4.041 ~ 13.757) | 3/8"-5/8" | R-32 | 2.7 | 5786
Serie Compacto KA - ECO
| AUY25-KA | 8432884614103 | 3NGF88500 | A++/A+ | 2150 (774 - 3440) | 2400 (774-3440) | 1/4"-3/8" | R-32 | 0,85 | 1847
| AUY35-KA | 8432884614127 | 3NGF88505 | A++/A+ | 3.009 (774 ~ 3.181) | 3.525 (774 ~ 3.783) | 1/4" - 3/8" | R-32 | 0.85 | 1944
| AUY40-KA | 8432884614141 | 3NGF88510 | A++/A+ | 3.697 (774 ~ 3.869) | 4.299 (774 ~ 4.557) | 1/4" - 3/8" | R-32 | 0.85 | 2089
| AUY50-KA | 8432884614165 | 3NGF88515 | A++/A | 4.471 (774 ~ 4.643) | 5.159 (774 ~ 5.417) | 1/4"-1/2" | R-32 | 0.9 | 2134
| AUY71-KA | 8432884614202 | 3NGF88525 | A+/A | 5.847 (774 ~ 6.363) | 6.449 (774 ~ 7.395) | 1/4"-1/2" | R-32 | 1,25 | 2514
Serie 3D Airflow KA - ECO
| AUY50-KA ( Blanco) | 8432884614226 | 3NGF88560 | A++/A+ | 4.471 (774 ~ 4.643) | 5.159 (774 ~ 7.996) | 1/4"-1/2" | R-32 | 0,9 | 2714
| AUY71-KA ( Blanco ) | 8432884572175 | 3NGF88570 | A++/A+ | 5.847 (774 ~ 6.363) | 6.449 (774 ~ 7.395) | 1/4"-1/2" | R-32 | 1.25 | 2781
| AUY80-KA ( Blanco) | 8432884572199 | 3NGF88575 | A++/A+ | 7.309 (2.407 ~ 8.254) | 8.598 (2.321 ~ 9.286) | 3/8"-5/8" | R-32 | 1.9 | 2828
| AUY100-KA ( Blanco) | 8432884572212 | 3NGF88580 | A++/A+ | 8.168 (2.407 ~ 9.114) | 10.404 (3.439 ~ 10.748) | 3/8"-5/8" | R-32 | 1.9 | 3534
| AUY125-KA (Blanco) | 8432884572236 | 3NGF88585 | - | 10.404 (3.439 ~ 10.834) | 11.608 (3.611 ~ 12.897) | 3/8"-5/8" | R-32 | 2.4 | 3957
| AUY140-KA ( Blanco) | 8432884572250 | 3NGF88590 | - | 11.522 (3.869 ~ 11.866) | 13.327 (4.041 ~ 13.757) | 3/8"-5/8" | R-32 | 2.4 | 4938
| AUY50-KA (Negro) | 8432884621880 | 3NGF88660 | A++/A+ | 4.471 (774 ~ 4.643) | 5.159 (774 ~ 7.996) | 1/4"-1/2" | R-32 | 0,9 | 2955
| AUY71-KA ( Negro) | 8432884621903 | 3NGF88670 | A++/A+ | 5.847 (774 ~ 6.363) | 6.449 (774 ~ 7.395) | 1/4"-1/2" | R-32 | 1.25 | 3414
| AUY80-KA ( Negro) | 8432884621910 | 3NGF88675 | A++/A+ | 7.309 (2.407 ~ 8.254) | 8.598 (2.321 ~ 9.286) | 3/8"-5/8" | R-32 | 1.9 | 4184
| AUY100-KA ( Negro) | 8432884621927 | 3NGF88680 | A++/A+ | 8.168 (2.407 ~ 9.114) | 10.404 (3.439 ~ 10.748) | 3/8"-5/8" | R-32 | 1.9 | 4210
| AUY125-KA ( Negro) | 8432884621934 | 3NGF88685 | - | 10.404 (3.439 ~ 10.834) | 11.608 (3.611 ~ 12.897) | 3/8"-5/8" | R-32 | 2.4 | 4558
| AUY140-KA ( Negro) | 8432884621941 | 3NGF88690 | - | 11.522 (3.869 ~ 11.866) | 13.327 (4.041 ~ 13.757) | 3/8"-5/8" | R-32 | 2.4 | 4938
Serie 3D Airflow KA -Trifásico
| AUY100T-KA ( Blanco) | 8432884614363 | 3NGF88595 | A++/A+ | 8.168 (2.407 ~ 9.630) | 9.286 (2.321 ~ 10.920) | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,90 | 3534
| AUY125T-KA ( Blanco) | 8432884614387 | 3NGF88600 | A++/A+ | 10.404 (3.439 ~ 12.038) | 11.608 (3.611 ~ 13.929) | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 4058
| AUY140T-KA ( Blanco) | 8432884614400 | 3NGF88605 | A++/A+ | 11.522 (3.869 ~ 12.467) | 13.327 (4.041 ~ 14.187) | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 4938
Techo 1x1
Serie KA- ECO
| ABY50-KA | 8432884613601 | 3NGF83075 | A++/A+ | 4.472 (774~5.074) | 5.160 (774~6.450) | 1/4"-1/2" | R-32 | 1,02 | 2477
| ABY71-KA | 8432884613649 | 3NGF83085 | A++/A+ | 5.848 (774~6.880) | 6.880 (774~7.826) | 1/4"-1/2" | R-32 | 1,25 | 2752
| ABY80-KA | 8432884613663 | 3NGF83090 | A++/A+ | 7.310 (2.408~8.600) | 8.600 (2.322~9.632) | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,25 | 2898
| ABY100-KA | 8432884613687 | 3NGF83095 | A++/A+ | 8.084 (2.408~9.632) | 9.632 (2.322~10.922) | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,9 | 3400
| ABY125-KA | 8432884613700 | 3NGF83100 | - | 10.406 (3.440~11.438) | 11.438 (3.612~13.330) | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,9 | 3747
Serie KA - ECO Trifásica
| ABY100T-KA | 8432884614943 | 3NGF83105 | A++/A+ | 8.084 (2.408~9.632) | 9.632 (2.322~10.922) | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 3400
| ABY125T-KA | 8432884615087 | 3NGF83110 | - | 10.406 (3.440~11.438) | 11.438 (3.612~13.330) | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,9 | 3747
Serie KR - Standard
| ABY50-KR | 8432884612581 | 3NGF83200 | A++/A+ | 4.472 (774~5.074) | 5.160 (774~6.450) | 1/4"-1/2" | R-32 | 1,02 | 3149
| ABY71-KR | 8432884612628 | 3NGF83210 | A++/A+ | 5.848 (774~6.880) | 6.880 (774~7.826) | 1/4"-1/2" | R-32 | 1,25 | 3337
| ABY80-KR | 8432884612642 | 3NGF83215 | A++/A+ | 7.310 (2.408~8.600) | 8.600 (2.322~9.632) | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,9 | 3838
| ABY100-KR | 8432884613557 | 3NGF83220 | A++/A+ | 8.084 (2.408~9.632) | 9.632 (2.322~10.922) | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,9 | 4266
| ABY125-KR | 8432884613571 | 3NGF83225 | - | 10.406 (3.440~11.438) | 11.438 (3.612~13.330) | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 4436
Serie KR - Standard Trifásica
| ABY100T-KR | 8432884613403 | 3NGF83230 | A++/A+ | 8.084 (2.408~9.632) | 9.632 (2.322~10.922) | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,9 | 4266
| ABY125T-KR | 8432884613427 | 3NGF83235 | - | 10.406 (3.440~11.438) | 11.438 (3.612~13.330) | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 4436
| ABY140T-KR | 8432884613441 | 3NGF83240 | - | 12.040 (4.644~13.760) | 13.760 (4.988~15.480) | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 5365
Multisplit Twin/ Triple - R32
Unidades Exteriores
| AOY100M2S-KB | 8432884559664 | 3NGF6044 | A++/A+ | 8.600 (4.042~9.804) | 9.632 (4.300~12.040) | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,9 | 2685
| AOY125M2S-KB | 8432884559671 | 3NGF6045 | - | 10.750 (4.300~12.040) | 12.040 (4.300~13.932) | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 3027
| AOY140M3S-KB | 8432884559688 | 3NGF6046 | - | 12.040 (4.644~13.760) | 13.760 (4.988~15.480) | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 3673
Unidades Exteriores - Trifásicas
| AOY100TM2S-KR | 8432884559623 | 3NGF6047 | - | 8.600 (4.042~9.804) | 9.632 (4.300~12.040) | 3/8"-5/8" | R-32 | 1,9 | 2870
| AOY125TM2S-KR | 8432884559523 | 3NGF6048 | - | 10.750 (4.300~12.040) | 12.040 (4.300~13.932) | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 3235
| AOY140TM3S-KR | 8432884559789 | 3NGF6049 | - | 12.040 (4.644~13.760) | 13.760 (4.988~15.480) | 3/8"-5/8" | R-32 | 2,7 | 3927
Unidades Interiores conductos
| ACY50MS-KL | 8432884559756 | 3NGF6041 | - | 4472 (774~5074) | 5590 (774~6342) | 1/4"-1/2" | R-32 | - | 921
| ACY63MS-KM | 8432884559770 | 3NGF6042K | - | 5590 (774~6342) | 6192 (774~7740) | 1/4"-5/8" | R-32 | - | 997
| ACY71MS-KM | 8432884559817 | 3NGF6043K | - | 6.106 (774~-6.880) | 6.880 (774~7.826) | 1/4"-5/8" | R-32 | - | 1160
Unidades Interiores cassette
| AUY50MS-KV | 8432884559695 | 3NGF6038K | - | 4472 (774~5074) | 5590 (774~6342) | 1/4"-1/2" | R-32 | - | 921
| AUY63MS-KV | 8432884559718 | 3NGF6039K | - | 5590 (774~6342) | 6192 (774~7740) | 1/4"-5/8" | R-32 | - | 997
| AUY71MS-KV | 8432884559732 | 3NGF6040K | - | 6.106 (774~-6.880) | 6.880 (774~7.826) | 1/4"-5/8" | R-32 | - | 1160
Multisplit Twin/ Triple - R410
Unidades Exteriores (Trifásicas)
| AOY 100UI2S | 8435162750227 | 3NGF6012 | - | 8.600 (4.042~9.804) | 9.632 (4.300~12.040) | 3/8"-5/8" | R-410A | 3.45 | 2540
| AOY125UI2S | 8435162750234 | 3NGF6013 | - | 10.750 (4.300~12.040) | 12.040 (4.300~13.932) | 3/8"-5/8" | R-410A | 3.45 | 2863
| AOY 140UI3S | 8435162750241 | 3NGF6014 | - | 12.040 (4.644~13.760) | 13.760 (4.988~15.480) | 3/8"-5/8" | R-410A | 3.45 | 3476
Unidades Exteriores (Monofásicas)
| AOY100UI2S | 8432884185917 | 3NGF6024 | - | 8.600 (4.042~9.804) | 9.632 (4.300~12.040) | 3/8"-5/8" | R-410A | 3.45 | 2419
| AOY125UI2S | 8432884185924 | 3NGF6025 | - | 10.750 (4.300~12.040) | 12.040 (4.300~13.932) | 3/8"-5/8" | R-410A | 3.45 | 2727
| AOY140UI3S | 8432884185931 | 3NGF6026 | - | 12.040 (4.644~13.760) | 13.760 (4.988~15.480) | 3/8"-5/8" | R-410A | 3.45 | 3309
Unidades Interiores conductos
| ACY50UIS | 8435162750319 | 3NGF6018K | - | 4472 (774~5074) | 5590 (774~6342) | 1/4"-1/2" | S/C R-410A |  | 837
| ACY63UIS | 8435162785991 | 3NGF6019K | - | 5590 (774~6342) | 6192 (774~7740) | 1/4"-5/8" | S/C R-410A | - | 906
| ACY71UIS | 8435162786004 | 3NGF6020K | - | 6.106 (774~-6.880) | 6.880 (774~7.826) | 1/4"-5/8" | S/C R-410A | - | 1055
Unidades Interiores cassette
| AUY50 UiS-LV | 8435162750265 | 3NGF6015K | - | 4472 (774~5074) | 5160 (774~6450) | 1/4"-1/2" | S/C R-410A | - | 917
| AUY63 UiS-LV | 8435162750289 | 3NGF6016K | - | 5590 (774~6342) | 6192 (774~7740) | 1/4"-5/8" | S/C R-410A | - | 950
| AUY71 UiS-LV | 8435162750302 | 3NGF6017K | - | 6105 (774~6880) | 6880 (774~7826) | 1/4"-5/8" | S/C R-410A | - | 1153
Unidades Interiores suelo-techo
| ABY 50 UiS-LV | 8435162750340 | 3NGF6021 | - | 4472 (774~5074) | 5160 (774~6450) | 1/4"-1/2" | S/C R-410A | - | 848
| ABY 63 UiS-LV | 8435162750357 | 3NGF6022 | - | 5590 (774~6342) | 6192 (774~7740) | 1/4"-5/8" | S/C R-410A | - | 934
| ABY 71 UiS-LV | 8435162750364 | 3NGF6023 | - | 6105 (774~8000) | 6880 (774~8000) | 1/4"-5/8" | S/C R-410A | - | 1054
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

## ACCESORIOS DOMESTICO-COMERCIAL
TARIFA AIRE ACONDICIONADO 2022
Accesorios Gama Doméstica y Comercial
Modelos | EAN-13 | Código | Referencia | Tarifa 2022
Mandos opcionales
Kit de soporte del mando a distancia: | 8435162751705 | 3NGF9014 | - | 10
Mando simplificado | 8432596021381 | 3NGF9004 | UTY-RSNYM | 267
Mando por cable (3 hilos) | 8432596021404 | 3NGF9006 | UTY-RNNYM | 231
Mando por cable (2 hilos) | 8435162758766 | 3IVF9010 | UTY-RLRY | 209
Mando por cable | 8432596021374 | 3NGF9003 | UTY-DMMYM | 567
Mando por cable LCD retroiluminado | 8435162754263 | 3NGF9024 | UTY-RVNYM | 286
Mando inalámbrico + receptor IR | 8432596021398 | 3NGF9005 | UTY-LRHYM | 192
Mando inalámbrico + receptor IR | 8435162751996 | 3NGF9016 | UTY-LRHYA2 | 192
Control Simplificado | 8432884408801 | 3IVF9091 | UTY-RHRY | 153
Control Simplificado | 8432884408795 | 3IVF9090 | UTY-RSRY | 140
Control Inalambrico | 8432884560141 | 3NGF9096 | UTY-LNTY | 90
Control por Cable | 8432884195961 | 3IVF9041 | UTY-RNRYZ3 | 214
Control por Cable | 8435162767386 | 3NDN0004 | UTY-RNNXM | 370
Mando por Cable LCD | 8435162767423 | 3NDN0009 | UTY-RVNXM | 370
Accesorios Split Pared
Kit Comunicación paro Marcha | 8432884387564 | 3IVF9038 | UTY-XCSXZ2 | 145
Kit Comunicación Mando | 8432884387540 | 3IVF9037 | UTY-TWRXZ2 | 130
Caja de comunicación | 8432884185863 | 3NDN9013 | UTZ-GXXB | 61
Kit de conexión externa: |  | 3NGF9092 |  | 96
Accesorios Multisplit 8x1
Separador | 8432596021442 | 3NGF9011 | UTP-SX248 | 290
Branch box (2 zonas) | 8432596021428 | 3NGF9008 | - | 1452
Branch box (3 zonas) | 8432596021435 | 3NGF9009 | - | 1631
Accesorios Multisplit Twin/Triple
Separador 2x1 | 8435162752016 | 3NGF9530 | UTP-SY23 | 110
Separador 3x1 | 8435162752030 | 3NGF9532 | UTP-SY35 | 110
Accesorios Techo
Elevador agua drenaje | 8432884158041 | 4JBO0002 | - | 184
Accesorios Conductos
Rejilla automática | 8435162748071 | 3IVF9519 | UTD-GYTA-W | 93
Rejilla automática | 8435162748088 | 3IVF9520 | UTD-GYTB-W | 125
Resistencia eléctrica | 8432884082797 | 4JAG0024 | - | 390
Resistencia eléctrica | 8432884082803 | 4JAG0025 | - | 410
Marco salida rectangular | 8432596002755 | 3DCS9005 | - | 87
Embocadura circular | 8432884014965 | 3DCS9020 | - | 109
Bomba de condensados | 8435162709775 | 3NGG9521 | UTZ-PX1NBA | 173
Bomba de condensados | 8432884085644 | 4JBO0003 | - | 258
Set conectores externos | 8432884085620 | 4JAG0028 | - | 30
Set conectores externos | 8432884185818 | 3NDN9008 | UTY-XWZXZG | 55
Caja de comunicación | 8432884185849 | 3NDN9011 | UTZ-GXNA | 87
Kit receptor IR | 8432884185955 | 3NGF9021 | UTY-LBTYM | 276
Kit de comunicación | 8432884185825 | 3NDN9009 | UTY-XCSX | 225
Filtro ARXG 24-30-36-45 (KM) | 8435162757660 | 3DCS9034 | - | 110
Filtro ARXG 45-54 (KH) | 8435162757684 | 3DCS9036 | - | 120
Accesorios Cassettes
Controlador de conmutador externo | 8432884399659 | 3IVN9082 | UTY-TERX | 249
Sonda ambiente | 8435162752009 | 3NGF9017 | UTY-XSZX | 114
Acoplamiento toma aire exterior | 8435162753044 | 3IVF9012 | UTZ-VXAA | 311
Acoplamiento toma aire exterior | 8435162753037 | 3IVF9011 | UTZ-VXGA | 370
Acoplamiento toma aire exterior | 8432884185795 | 3NDN9006 | UTZ-VXRA | 410
Caja de comunicación | 8432884185832 | 3NDN9010 | UTZ-GXRA | 180
Kit receptor IR | 8432884185948 | 3NGF9018 | UTY-LBTYC | 219
Human Sensor | 8432884185801 | 3NDN9007 | UTY-SHZXC | 110
Wide panel | 8432884185788 | 3NDN9005 | UTG-AKXA-W | 134
Panel espaciador | 8432884185993 | 3IVN9068 | UTG-BKXA-W | 307
Pletina cubre vía | 8432884186006 | 3IVN9072 | UTR-YDZB | 104
Pletina cubre vía | 8432884186013 | 3IVN9071 | UTR-YDZK | 120
Kit aislante anti-humedad | 8432884186020 | 3IVN9070 | UTZ-KXGC | 240
Kit aislante anti-humedad | 8432884186037 | 3IVN9069 | UTZ-KXRA | 138
Plafon Negro | 8432884496488 | 3IVF4005 | UTG-UKYA-B | 487
Plafon Blanco | 8432884496518 | 3IVF4006 | UTG-UKYC-W | 429
Plafon AUY20-25-35-40-50UI-MI | 8432596021046 | 3NGF4004 | UTG-UFYD-W | 220
Plafon AUY20-25-35-40-50UI-MI | 8432884555932 | 3NGF9093 | UTG-UFYF-W | 290
Conversores/Adaptadores
Placa Comunicación N 9/12 - KM | 8432884552788 | 3NDN9041 | - | 220
Kit de conexión externa | 8435162751675 | 3NGF9010 | - | 267
Interfaz Modbus | 8432884185757 | 3NDN9002 | UTY-VMSX | 273
Modulo Wifi– Conector UART | 8432884564262 | 3NDN9042 | FJ-AC-WIFI-1 | 190
Interfaz Modbus | 8435162758834 | 3IVN9039 | FJ-RC-MBS-1 | 464
Interfaz KNX | 8435162758827 | 3IVN9038 | FJ-RC-KNX-1I | 464
Conversor KNX 1X1 | 8432884399697 | 3IVN9076 | UTY-VKSX | 329
Interfaz wifi por cable | 8435162758841 | 3NDN0010 | FJ-RC-WIFI-1 | 430
Interfaz wifi | 8432884197316 | 3NDN9018 | UTY-TFNXZ1 | 190
Interfaz wifi | 8432884199099 | 3NDN9019 | UTY-TFSXZ1 | 190
Modulo Wifi | 8432884387588 | 3IVF9039 | UTY-TFSXW1 | 205
Interfaz wifi | 8435162767447 | 3NDN0012 | - | 206
LAN Interface (USB ) | 8432884554874 | 3IVN9133 | UTY-TFSXF2 | 104
Kit de conexión externo | 8435162751699 | 3NGF9013 | - | 55
Filtros
Filtro mural Antivirus | 8432884598830 | 3NDN9043 | UTR-FA16-5 | 45
Filtro mural Antivirus | 8432884598847 | 3NDN9044 | UTR-FA13-3 | 70
Filtro Suelo Antivirus | 8432884598854 | 3NDN9045 | UTR-FC03-5 | 45
Filtro Conductos Antivitrus | 8432884598861 | 3NDN9046 | UTD-HFTA | 70
Filtro Conductos Antivitrus | 8432884598892 | 3NDN9049 | UTD-HFNC | 70
Filtro Conductos Antivitrus | 8432884598908 | 3NDN9050 | UTD-HFNB | 70
Filtro Conductos Antivitrus | 8432884598915 | 3NDN9051 | UTD-HFNA | 70
Filtro Conductos Antivitrus | 8432884598922 | 3NDN9052 | UTD-HFND | 70
Filtro Conductos Antivitrus | 8432884598939 | 3NDN9053 | UTD-HFKB | 70
Filtro Cassette Antivirus | 8432884598953 | 3NDN9055 | UTD-HFAA | 70
Filtro Cassette Antivirus | 8432884598960 | 3NDN9056 | UTD-HFRA | 70
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

## VRF
TARIFA AIRE ACONDICIONADO 2022
Gama Industrial
| Modelos | Código | Potencia Frigorífica kW | Potencia Calorifica kW | Ø Tubería (pulg.) | Tarifa 2022
|  |  | (kw) | (kw)
AIRSTAGE J-IVL
Unidades Exteriores trifásicas
| UE VRF MICRO AIRSTAGE J-IVL AJY072LELBH/DH | 3IVF1117 | 22.4 | 25 | 3/8"-3/4" | 7749
| UE VRF MICRO AIRSTAGE J-IVL AJY090LELBH/DH | 3IVF1118 | 28 | 31.5 | 3/8"-7/8" | 8361
| UE VRF MICRO AIRSTAGE J-IVL AJY108LELBH/DH | 3IVF1119 | 33.5 | 37.5 | 1/2"-11/8" | 9609
| UE VRF MICRO AIRSTAGE J-IVL AJY126LELBH/DH | 3IVF1120 | 40 | 45 | 1/2"-11/8" | 11536
| UE VRF MICRO AIRSTAGE J-IVL AJY144LELBH/DH | 3IVF1121 | 45 | 50 | 1/2"-11/8" | 12701
| UE VRF MICRO AIRSTAGE J-IVL AJY162LELBH/DH | 3IVF1122 | 50 | 55 | 1/2"-11/8" | 13336
AIRSTAGE J-IV
Unidades Exteriores - Monofásicas
| UE VRF MICRO AIRSTAGE J-IV AJY040LBLBH/DH | 3IVF1111 | 12.1 | 13.6 | 3/8"-5/8" | 4507
| UE VRF MICRO AIRSTAGE J-IV AJY045LBLBH/DH | 3IVF1112 | 14 | 16 | 3/8"-5/8" | 5291
| UE VRF MICRO AIRSTAGE J-IV AJY054LBLBH/DH | 3IVF1113 | 15.5 | 18 | 3/8"-3/4" | 5773
Unidades Exteriores - Trifásicas
| UE VRF MICRO AIRSTAGE J-IV AJY040LELBH/DH | 3IVF1114 | 12.1 | 13.6 | 3/8"-5/8" | 4507
| UE VRF MICRO AIRSTAGE J-IV AJY045LELBH/DH | 3IVF1115 | 14 | 16 | 3/8"-5/8" | 5291
| UE VRF MICRO AIRSTAGE J-IV AJY054LELBH/DH | 3IVF1116 | 15.5 | 18 | 3/8"-3/4" | 5773
AIRSTAGE J-IVS
Unidades Exteriores - Monofásicas
| UE VRF MICRO AIRSTAGE J-IVS AJY040LCLBH/DH | 3IVF1108 | 12.1 | 13.6 | 3/8"-5/8" | 4552
| UE VRF MICRO AIRSTAGE J-IVS AJY045LCLBH/DH | 3IVF1109 | 14 | 16 | 3/8"-5/8" | 5344
| UE VRF MICRO AIRSTAGE J-IVS AJY054LCLBH/DH | 3IVF1110 | 15.5 | 18 | 3/8"-3/4" | 5830
AIRSTAGE V-III (Sistema de Caudal Variable de Refrigerante)
Unidades Exteriores: selección ahorro espacio
| UE VRF V-III AJY072LALBH | 3IVF6000 | 22.4 | 25 | 1/2"-7/8" | 8694
| UE VRF V-III AJY090LALBH | 3IVF6001 | 28 | 31.5 | 1/2"-7/8" | 9757
| UE VRF V-III AJY108LALBH | 3IVF6002 | 33.5 | 37.5 | 1/2"-11/8" | 11243
| UE VRF V-III AJY126LALBH | 3IVF6003 | 40 | 45 | 1/2"-11/8" | 13835
| UE VRF V-III AJY144LALBH | 3IVF6004 | 45 | 50 | 1/2"-11/8" | 15119
| UE VRF V-III AJY162LALBH | 3IVF6005 | 50 | 56 | 1/2"-11/8" | 17056
| UNI.EXTERIOR AIRSTAGE V-III AJY180LALBH | 3IVF6006 | 56 | 63 | 1/2"-11/8" | 19689
| UNI.EXTERIOR AIRSTAGE V-III AJY198LALBH | 3IVF6007 | 62.4 | 70 | 5/8"13/8" | 22705
| UNI.EXTERIOR AIRSTAGE V-III AJY216LALBH | 3IVF6008 | 68 | 76.5 | 5/8"13/8" | 23767
| UNI.EXTERIOR AIRSTAGE V-III AJY234LALBH | 3IVF6009 | 73 | 81.5 | 5/8"13/8" | 25051
| UNI.EXTERIOR AIRSTAGE V-III AJY252LALBH | 3IVF6010 | 78 | 81.5 | 5/8"13/8" | 26988
| UNI.EXTERIOR AIRSTAGE V-III AJY270LALBH | 3IVF6011 | 85 | 95 | 5/8"13/8" | 29129
| UNI.EXTERIOR AIRSTAGE V-III AJY288LALBH | 3IVF6012 | 90 | 100 | 5/8"13/8" | 30413
| UNI.EXTERIOR AIRSTAGE V-III AJY306LALBH | 3IVF6013 | 95 | 100 | 5/8"13/8" | 32350
| UNI.EXTERIOR AIRSTAGE V-III AJY324LALBH | 3IVF6014 | 100 | 100 | 3/4"15/8" | 34286
| UNI.EXTERIOR AIRSTAGE V-III AJY342LALBH | 3IVF6015 | 106 | 113 | 3/4"15/8" | 36920
| UNI.EXTERIOR AIRSTAGE V-III AJY360LALBH | 3IVF6016 | 113 | 126.5 | 3/4"15/8" | 39061
| UNI.EXTERIOR AIRSTAGE V-III AJY378LALBH | 3IVF6017 | 118 | 131.5 | 3/4"15/8" | 40345
| UNI.EXTERIOR AIRSTAGE V-III AJY396LALBH | 3IVF6018 | 123 | 131.5 | 3/4"15/8" | 42282
| UNI.EXTERIOR AIRSTAGE V-III AJY414LALBH | 3IVF6019 | 128 | 131.5 | 3/4"15/8" | 44218
| UNI.EXTERIOR AIRSTAGE V-III AJY432LALBH | 3IVF6020 | 135 | 150 | 3/4"15/8" | 45708
| UNI.EXTERIOR AIRSTAGE V-III AJY450LALBH | 3IVF6021 | 140 | 150 | 3/4"15/8" | 47644
| UNI.EXTERIOR AIRSTAGE V-III AJY468LALBH | 3IVF6022 | 145 | 150 | 3/4"15/8" | 49581
| UNI.EXTERIOR AIRSTAGE V-III AJY486LALBH | 3IVF6023 | 150 | 150 | 3/4"15/8" | 51517
Unidades Exteriores: selección Ahorro de Energía
| UNI.EXTERIOR AIRSTAGE V-III AJY144LALBHH | 3IVF6024 | 44.8 | 50 | 1/2"11/8" | 17361
| UNI.EXTERIOR AIRSTAGE V-III AJY162LALBHH | 3IVF6025 | 50.4 | 56.5 | 1/2"11/8" | 18411
| UNI.EXTERIOR AIRSTAGE V-III AJY180LALBHH | 3IVF6026 | 55.9 | 62.5 | 1/2"11/8" | 19880
| UNI.EXTERIOR AIRSTAGE V-III AJY216LALBHH | 3IVF6027 | 67.2 | 75 | 5/8"13/8" | 26129
| UNI.EXTERIOR AIRSTAGE V-III AJY234LALBHH | 3IVF6028 | 72.8 | 81.5 | 5/8"13/8" | 27179
| UNI.EXTERIOR AIRSTAGE V-III AJY252LALBHH | 3IVF6029 | 78.3 | 87.5 | 5/8"13/8" | 28648
| UNI.EXTERIOR AIRSTAGE V-III AJY270LALBHH | 3IVF6030 | 84.8 | 95 | 5/8"13/8" | 31211
| UNI.EXTERIOR AIRSTAGE V-III AJY288LALBHH | 3IVF6031 | 89.4 | 100 | 5/8"13/8" | 31166
| UNI.EXTERIOR AIRSTAGE V-III AJY306LALBHH | 3IVF6032 | 95.9 | 107.5 | 5/8"13/8" | 33729
| UNI.EXTERIOR AIRSTAGE V-III AJY324LALBHH | 3IVF6033 | 100.5 | 112.5 | 5/8"15/8" | 33685
| UNI.EXTERIOR AIRSTAGE V-III AJY342LALBHH | 3IVF6034 | 107 | 120 | 5/8"15/8" | 36248
| UNI.EXTERIOR AIRSTAGE V-III AJY360LALBHH | 3IVF6035 | 113.5 | 127.5 | 5/8"15/8" | 38811
| UNI.EXTERIOR AIRSTAGE V-III AJY378LALBHH | 3IVF6036 | 120 | 135 | 5/8"15/8" | 41374
| UNI.EXTERIOR AIRSTAGE V-III AJY396LALBHH | 3IVF6037 | 125 | 140 | 5/8"15/8" | 42643
| UNI.EXTERIOR AIRSTAGE V-III AJY414LALBHH | 3IVF6038 | 130 | 145 | 5/8"15/8" | 43912
AIRSTAGE V-IV (Sistema de Caudal Variable de Refrigerante)
Unidades Exteriores: selección ahorro espacio
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY072LALDH** | 3IVF6050 | 22.4 | 25 | 12,7-22,22 | 8599.3774
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY090LALDH** | 3IVF6051 | 28 | 31.5 | 12,7-22,22 | 9650.3109
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY108LALDH** | 3IVF6052 | 33.5 | 37.5 | 12,7-28,58 | 11119.3331
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY126LALDH** | 3IVF6053 | 40 | 45 | 12,7-28,58 | 13683.8393
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY144LALDH** | 3IVF6054 | 45 | 48 | 12,7-28,58 | 14954.098
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY162LALDH** | 3IVF6055 | 50.4 | 56.5 | 15,88-28,58 | 16868.6247
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY180LALDH** | 3IVF6056 | 56 | 63 | 15,88-28,58 | 19494.8161
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY198LALDH** | 3IVF6057 | 62.4 | 70 | 15,88-34,92 | 22478.5533
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY216LALDH** | 3IVF6058 | 68 | 76.5 | 15,88-34,92 | 23528.3444
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY234LALDH** | 3IVF6059 | 73 | 79.5 | 15,88-34,92 | 24798.6032
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY252LALDH** | 3IVF6060 | 78.5 | 85.5 | 15,88-34,92 | 26714.2721
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY270LALDH** | 3IVF6061 | 85 | 93 | 19,05-34,92 | 28832.1316
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY288LALDH** | 3IVF6062 | 90 | 96 | 19,05-34,92 | 30102.3903
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY306LALDH** | 3IVF6063 | 95.4 | 104.5 | 19,05-34,92 | 32018.0593
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY324LALDH** | 3IVF6064 | 101 | 111 | 19,05-41,27 | 33932.5859
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY342LALDH** | 3IVF6065 | 106.5 | 117 | 19,05-41,27 | 36558.7773
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY360LALDH** | 3IVF6066 | 113 | 124.5 | 19,05-41,27 | 38677.779
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY378LALDH** | 3IVF6067 | 118 | 127.5 | 19,05-41,27 | 39946.8954
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY396LALDH** | 3IVF6068 | 123.5 | 133.5 | 19,05-41,27 | 41862.5644
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY414LALDH** | 3IVF6069 | 130 | 141 | 19,05-41,27 | 43778.2334
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY432LALDH** | 3IVF6070 | 135 | 144 | 19,05-41,27 | 45250.6825
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY144LALDHH** | 3IVF6071 | 44.8 | 50 | 12,7-28,58 | 47166.3515
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY198LALDHH** | 3IVF6072 | 55.9 | 62.5 | 15,88-34,92 | 52826.3137
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY216LALDHH** | 3IVF6073 | 67.2 | 75 | 15,88-34,92 | 26187.6631
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY234LALDHH** | 3IVF6074 | 72.8 | 81.5 | 15,88-34,92 | 27238.5966
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY252LALDHH** | 3IVF6075 | 78.3 | 87.5 | 15,88-34,92 | 28707.6188
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY270LALDHH** | 3IVF6076 | 84.8 | 95 | 19,05-34,92 | 31272.1249
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY288LALDHH** | 3IVF6077 | 89.4 | 100 | 19,05-34,92 | 31227.5745
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY306LALDHH** | 3IVF6078 | 95.9 | 107.5 | 19,05-34,92 | 33792.0807
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY324LALDHH** | 3IVF6079 | 100.5 | 112.5 | 19,05-41,27 | 33748.6725
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY342LALDHH** | 3IVF6080 | 107 | 120 | 19,05-41,27 | 36313.1787
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY360LALDHH** | 3IVF6081 | 113.5 | 127.5 | 19,05-41,27 | 38876.5425
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY378LALDHH** | 3IVF6082 | 120 | 135 | 19,05-41,27 | 41441.0487
Novedad | UE VRF AIRSTAGE V-IV AJY396LALDHH** | 3IVF6083 | 125 | 138 | 19,05-41,27 | 42711.3074
AIRSTAGE VR-IV (Sistema con recuperación de calor)
Unidades Exteriores: selección ahorro espacio
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY072GALBH/DH | 3IVF0014 | 22.4 | 25 | 5/8"15/8" | 8916
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY090GALBH/DH | 3IVF0015 | 28 | 31.5 | 1/2"3/4" | 10252
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY108GALBH/DH | 3IVF0016 | 33.5 | 37.5 | 1/2"3/4" | 11153
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY126GALBH/DH | 3IVF0017 | 40 | 45 | 1/2"7/8" | 14020
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY144GALBH/DH | 3IVF0018 | 45 | 50 | 1/2"7/8" | 16939
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY162GALBH/DH | 3IVF0629 | 50.4 | 56.5 | 5/8"7/8" | 19434
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY180GALBH/DH | 3IVF0630 | 56 | 63 | 5/8"7/8" | 20771
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY198GALBH/DH | 3IVF0631 | 61.5 | 69 | 5/8"11/8" | 21671
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY216GALBH/DH | 3IVF0632 | 67 | 75 | 5/8"11/8" | 22572
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY234GALBH/DH | 3IVF0633 | 73 | 81.5 | 5/8"11/8" | 27458
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY252GALBH/DH | 3IVF0634 | 78.5 | 87.5 | 5/8"11/8" | 28358
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY270GALBH/DH | 3IVF0635 | 85 | 95 | 3/4"11/8" | 31226
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY288GALBH/DH | 3IVF0636 | 90 | 100 | 3/4"11/8" | 34145
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY306GALBH/DH | 3IVF0637 | 95 | 106.5 | 3/4"11/8" | 33090
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY324GALBH/DH | 3IVF0638 | 100.5 | 112.5 | 3/4"11/8" | 33991
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY342GALBH/DH | 3IVF0639 | 106.5 | 119 | 3/4"11/8" | 38877
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY360GALBH/DH | 3IVF0640 | 112 | 125 | 3/4"11/8" | 39777
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY378GALBH/DH | 3IVF0641 | 118 | 131.5 | 3/4"13/8" | 44663
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY396GALBH/DH | 3IVF0642 | 123.5 | 137.5 | 3/4"13/8" | 45564
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY414GALBH/DH | 3IVF0643 | 130 | 145 | 3/4"13/8" | 48431
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY432GALBH/DH | 3IVF0644 | 135 | 150 | 3/4"13/8" | 51350
Unidades Exteriores: selección Ahorro de Energía
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY144GALBHH/DHH | 3IVF0645 | 44.8 | 50 | 1/2"7/8" | 18098
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY198GALBHH/DHH | 3IVF0646 | 62.4 | 70 | 5/8"11/8" | 23202
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY216GALBHH/DHH | 3IVF0647 | 67.2 | 75 | 5/8"11/8" | 27279
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY234GALBHH/DHH | 3IVF0648 | 72.8 | 81.5 | 5/8"11/8" | 28616
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY252GALBHH/DHH | 3IVF0649 | 78.4 | 88 | 5/8"11/8" | 29953
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY270GALBHH/DHH | 3IVF0650 | 64 | 94.5 | 5/8"11/8" | 31289
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY288GALBHH/DHH | 3IVF0651 | 90.4 | 101.5 | 5/8"11/8" | 33720
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY306GALBHH/DHH | 3IVF0652 | 96 | 108 | 5/8"11/8" | 35057
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY324GALBHH/DHH | 3IVF0653 | 102.4 | 115 | 5/8"11/8" | 37488
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY342GALBHH/DHH | 3IVF0654 | 108 | 121.5 | 3/4"13/8" | 38825
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY360GALBHH/DHH | 3IVF0655 | 113 | 126.5 | 3/4"13/8" | 41744
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY378GALBHH/DHH | 3IVF0656 | 120 | 135 | 3/4"13/8" | 42592
| UE VRF REC. AIRSTAGE VR-IV AJY396GALBHH/DHH | 3IVF0657 | 125 | 140 | 3/4"13/8" | 45512
UNIDADES INTERIORES AIRSTAGE
Unidades interiores cassette 3D
| SPLIT CASSETTE INVERTER 3 VIAS 5,6 KW | 3IVF7740 | 5.6 | 6.3 | 1/4"1/2" | 1549
| SPLIT CASSETTE INVERTER 3 VIAS 7,1 KW | 3IVF7745 | 7.1 | 8 | 3/8"5/8" | 1626
Unidades interiores cassette compacto
| VRF CASSETTE COMPACT AUXB004GLEH | 3IVF45022 | 1.1 | 1.3 | 1/4"3/8" | 1018
| VRF CASSETTE COMPACT AUXB007GLEH | 3IVF45011 | 2.2 | 2.8 | 1/4"3/8" | 1170
| VRF CASSETTE COMPACT AUXB009GLEH | 3IVF45012 | 2.8 | 3.2 | 1/4"3/8" | 1184
| VRF CASSETTE COMPACT AUXB012GLEH | 3IVF45013 | 3.6 | 4.1 | 1/4"1/2" | 1199
| VRF CASSETTE COMPACT AUXB014GLEH | 3IVF45014 | 4.5 | 5 | 1/4"1/2" | 1241
| VRF CASSETTE COMPACT AUXB018GLEH | 3IVF45015 | 5.6 | 6.3 | 1/4"1/2" | 1291
| VRF CASSETTE COMPACT AUXB024GLEH | 3IVF45016 | 7.1 | 8 | 3/8"5/8" | 1341
Unidades interiores cassette
| UI CASSETTE 4 VÍAS VRF AUYA18GALH* | 3IVF4525 | 5.6 | 6.3 | 3/8"5/8" | 1367
| UI CASSETTE 4 VÍAS VRF AUYA24GALH* | 3IVF4526 | 7.1 | 8 | 3/8"5/8" | 1376
| UI CASSETTE 4 VÍAS VRF AUYA30GALH* | 3IVF4518 | 9 | 10 | 3/8"5/8" | 1509
| UI CASSETTE 4 VÍAS VRF AUYA34GALH* | 3IVF4527 | 10 | 11.2 | 3/8"3/4" | 1743
| UI CASSETTE 4 VÍAS VRF AUYA36GALH* | 3IVF4519 | 11.2 | 12.5 | 3/8"3/4" | 1745
| UI CASSETTE 4 VÍAS VRF AUYA45GALH* | 3IVF4520 | 12.5 | 14 | 3/8"3/4" | 2117
| UI CASSETTE 4 VÍAS VRF AUYA55GALH* | 3IVF4521 | 14 | 16 | 3/8"3/4" | 2486
Unidades interiores cassette Slim Air flow Color Blanco
| VRF CASSETTE CIRCULAR BLANCO AUXM018GLEH | 3IVF45031 | 5.6 | 6.3 | 1/4"1/2" | 1703
| VRF CASSETTE CIRCULAR BLANCO AUXM024GLEH | 3IVF45033 | 7.1 | 8 | 3/8"5/8" | 1750
| VRF CASSETTE CIRCULAR BLANCO AUXM030GLEH | 3IVF45035 | 9 | 10 | 3/8"5/8" | 1782
Unidades interiores cassette Air flow Color Blanco
| VRF CASSETTE CIRCULAR BLANCO AUXK018GLEH | 3IVF45037 | 5.6 | 6.3 | 1/4"1/2" | 1861
| VRF CASSETTE CIRCULAR BLANCO AUXK024GLEH | 3IVF45017 | 7.1 | 8 | 3/8"5/8" | 1901
| VRF CASSETTE CIRCULAR BLANCO AUXK030GLEH | 3IVF45018 | 9 | 10 | 3/8"5/8" | 1980
| VRF CASSETTE CIRCULAR BLANCO AUXK034GLEH | 3IVF45043 | 10 | 11.2 | 3/8"5/8" | 2059
| VRF CASSETTE CIRCULAR BLANCO AUXK036GLEH | 3IVF45045 | 11.2 | 12.5 | 3/8"5/8" | 2099
| VRF CASSETTE CIRCULAR BLANCO AUXK045GLEH | 3IVF45047 | 12.5 | 14 | 3/8"5/8" | 2653
| VRF CASSETTE CIRCULAR BLANCO AUXK054GLEH | 3IVF45049 | 14 | 16 | 3/8"5/8" | 3128
Unidades interiores cassette Slim Air flow Color Negro
| VRF CASSETTE CIRCULAR NEGRO AUXM018GLEH | 3IVF45030 | 5.6 | 6.3 | 1/4"1/2" | 1861
| VRF CASSETTE CIRCULAR NEGRO AUXM024GLEH | 3IVF45032 | 7.1 | 8 | 3/8"5/8" | 1912
| VRF CASSETTE CIRCULAR NEGRO AUXM030GLEH | 3IVF45034 | 9 | 10 | 3/8"5/8" | 1988
Unidades interiores cassette Air flow Color Negro
| VRF CASSETTE CIRCULAR NEGRO AUXK018GLEH | 3IVF45036 | 5.6 | 6.3 | 1/4"1/2" | 2067
| VRF CASSETTE CIRCULAR NEGRO AUXK024GLEH | 3IVF45038 | 7.1 | 8 | 3/8"5/8" | 2067
| VRF CASSETTE CIRCULAR NEGRO AUXK030GLEH | 3IVF45039 | 9 | 10 | 3/8"5/8" | 2099
| VRF CASSETTE CIRCULAR NEGRO AUXK034GLEH | 3IVF45042 | 10 | 11.2 | 3/8"5/8" | 2118
| VRF CASSETTE CIRCULAR NEGRO AUXK036GLEH | 3IVF45044 | 11.2 | 12.5 | 3/8"5/8" | 2146
| VRF CASSETTE CIRCULAR NEGRO AUXK045GLEH | 3IVF45046 | 12.5 | 14 | 3/8"5/8" | 2780
| VRF CASSETTE CIRCULAR NEGRO AUXK054GLEH | 3IVF45048 | 14 | 16 | 3/8"5/8" | 3128
Unidades interiores cassette 1 vía
| UI CASSETTE 1 VÍA VRF AUYV004GLEH | 3IVF45700 | 1.1 | 1.3 | 3/8"-3/4" | 1120
| UI CASSETTE 1 VÍA VRF AUYV007GLEH | 3IVF45701 | 2.2 | 2.8 | 3/8"-3/4" | 1288
| UI CASSETTE 1 VÍA VRF AUYV009GLEH | 3IVF45702 | 2.8 | 3.2 | 3/8"-3/4" | 1302
| UI CASSETTE 1 VÍA VRF AUYV012GLEH | 3IVF45703 | 3.6 | 4 | 3/8"-3/4" | 1319
| UI CASSETTE 1 VÍA VRF AUYV014GLEH | 3IVF45704 | 4.5 | 5 | 3/8"-3/4" | 1365
| UI CASSETTE 1 VÍA VRF AUYV018GLEH | 3IVF45705 | 5.6 | 6.3 | 3/8"-3/4" | 1420
| UI CASSETTE 1 VÍA VRF AUYV024GLEH | 3IVF45706 | 7.1 | 8 | 3/8"-5/8" | 1530
Unidades interiores conductos mini
| UI CONDUCTOS BP VRF ARXK004GLGH | 3IVF7006 | 1.1 | 1.3 | 1/4"-3/8" | 832
| UI CONDUCTOS BP VRF ARXK007GLGH | 3IVF7007 | 2.2 | 2.8 | 1/4"-3/8" | 879
| UI CONDUCTOS BP VRF ARXK009GLGH | 3IVF7008 | 2.8 | 3.2 | 1/4"-3/8" | 950
| UI CONDUCTOS BP VRF ARXK012GLGH | 3IVF7009 | 3.6 | 4 | 1/4"-3/8" | 966
| UI CONDUCTOS BP VRF ARXK014GLGH | 3IVF7010 | 4.5 | 5 | 1/4"-3/8" | 1026
| UI CONDUCTOS BP VRF ARXK018GLGH | 3IVF7011 | 5.6 | 6.3 | 1/4"-3/8" | 1054
| UI CONDUCTOS BP VRF ARXK024GLGH | 3IVF7012 | 7.1 | 8 | 3/8"-5/8" | 1108
Unidades interiores conductos media presión
Unidades interiores conductos baja silueta "Slim"
| VRF CONDUCTO SLIM ARXD04GALH | 3IVF5033 | 1.1 | 1.3 | 1/4"-1/2" | 897
| VRF CONDUCTO SLIM ARXD007GLEH | 3IVF55028 | 2.2 | 2.8 | 1/4"-3/8" | 958
| VRF CONDUCTO SLIM ARXD009GLEH | 3IVF55029 | 2.8 | 3.2 | 1/4"-3/8" | 979
| VRF CONDUCTO SLIM ARXD012GLEH | 3IVF55030 | 3.6 | 4 | 1/4"-1/2" | 1044
| VRF CONDUCTO SLIM ARXD014GLEH | 3IVF55031 | 4.5 | 5 | 1/4"-1/2" | 1102
| VRF CONDUCTO SLIM ARXD018GLEH | 3IVF55032 | 5.6 | 6.3 | 1/4"-1/2" | 1138
| VRF CONDUCTO SLIM ARXD024GLEH | 3IVF55037 | 7.1 | 8 | 3/8"-5/8" | 1216
Unidades interiores conductos media presión
| VRF CONDUCTO ARXA024GLEH | 3IVF55019 | 7.1 | 8 | 3/8"-5/8" | 1267
| VRF CONDUCTO ARXA030GLEH | 3IVF55020 | 9 | 10 | 3/8"-5/8" | 1390
| VRF CONDUCTO ARXA036GLEH | 3IVF55021 | 11.2 | 12.5 | 3/8"-5/8" | 1509
| VRF CONDUCTO ARXA045GLEH | 3IVF55022 | 12.5 | 14 | 3/8"-5/8" | 1675
Unidades interiores conductos alta presión
| VRF CONDUCTO ALTA PRESION ARXC036GTEH | 3IVF6539 | 11.2 | 12.5 | 3/8"-5/8" | 1734
| VRF CONDUCTO ALTA PRESION ARXC045GTAH/EH | 3IVF5524 | 12.5 | 14 | 3/8"-3/4" | 1876
| VRF CONDUCTO ALTA PRESION ARXC060GTAH/EH | 3IVF5525 | 18 | 20 | 3/8"-3/4" | 2146
| VRF CONDUCTO ALTA PRESION ARXC072GTEH | 3IVF60040 | 24 | 25 | 1/2"-7/8" | 2348
| VRF CONDUCTO ALTA PRESION ARXC090GTEH | 3IVF60041 | 25 | 28 | 1/2"-7/8" | 3286
| VRF CONDUCTO ALTA PRESION ARXC096GTEH | 3IVF65045 | 28 | 31.5 | 1/2"-7/8" | 3710
Aistage V Suelo - Techo
| UI SUELO-TECHO ABYA012GTEH | 3IVF30008 | 3.6 | 4 | 1/4"-1/2" | 1076
| UI SUELO-TECHO ABYA014GTEH | 3IVF30009 | 4.5 | 5 | 1/4"-1/2" | 1113
| UI SUELO-TECHO ABYA018GTEH | 3IVF30010 | 5.6 | 6.3 | 1/4"-1/2" | 1165
| UI SUELO-TECHO ABYA024GTEH | 3IVF30011 | 7.1 | 8 | 3/8"-5/8" | 1256
Aistage V Techo
| UI TECHO ABYA030GTEH | 3IVF30012 | 9 | 10 | 3/8"-5/8" | 1649
| UI TECHO ABYA036GTEH | 3IVF30013 | 11.2 | 12.5 | 3/8"-5/8" | 1760
| UI TECHO ABYA045GTEH | 3IVF30014 | 12.5 | 14 | 3/8"-5/8" | 1907
| UI TECHO ABYA054GTEH | 3IVF30015 | 14 | 16 | 3/8"-5/8" | 2279
Unidades interiores suelo ( Incluida Valvula Interna)
| UI SUELO AGYA004GCGH EXV_INT | 3IVF20046 | 1.1 | 1.3 | 1/4"-3/8" | 832
| UI SUELO AGYA007GCGH EXV_INT | 3IVF20047 | 2.2 | 2.8 | 1/4"-3/8" | 855
| UI SUELO AGYA009GCGH EXV_INT | 3IVF20048 | 2.8 | 3.2 | 1/4"-3/8" | 871
| UI SUELO AGYA012GCGH EXV_INT | 3IVF20049 | 3.6 | 4 | 1/4"-1/2" | 942
| UI SUELO AGYA014GCGH EXV_INT | 3IVF20050 | 4 | 4.5 | 1/4"-1/2" | 1061
Unidades Interior suelo ( Incluida Valvula externa)
| UI SUELO AGYE004GCEH | 3IVF77015 | 1.1 | 1.3 | 1/4"-3/8" | 759
| UI SUELO AGYE007GCEH | 3IVF77020 | 2.2 | 2.8 | 1/4"-3/8" | 779
| UI SUELO AGYE009GCEH | 3IVF77025 | 2.8 | 3.2 | 1/4"-3/8" | 795
| UI SUELO AGYE012GCEH | 3IVF77030 | 3.6 | 4 | 1/4"-1/2" | 859
| UI SUELO AGYE014GCEH | 3IVF77035 | 4 | 4.5 | 1/4"-1/2" | 969
Unidades Interiores Split Standard ( Valvula integrada)
| UI PARED EEV INTEGRADA ASYA004GTEH/GCGH | 3IVF20033 | 1.1 | 1.3 | 1/4"-1/2" | 744
| UI PARED EEV INTEGRADA ASYA007GTEH/GCGH | 3IVF20034 | 2.2 | 2,8 | 1/4"-1/2" | 772
| UI PARED EEV INTEGRADA ASYA009GTEH/GCGH | 3IVF20035 | 2.8 | 3.2 | 1/4"-1/2" | 791
| UI PARED EEV INTEGRADA ASYA012GCEH/GCGH | 3IVF20043 | 3.6 | 4 | 1/4"-1/2" | 799
| UI PARED EEV INTEGRADA ASYA014GCEH/GCGH | 3IVF20020 | 4 | 4.5 | 1/4"-1/2" | 830
| UI PARED EEV INTEGRADA ASYA18GBCH/GCEH | 3IVF2039 | 5.6 | 6.3 | 1/4"-1/2" | 851
| UI PARED EEV INTEGRADA ASYA24GBCH/GCEH | 3IVF2040 | 7.1 | 8 | 3/8"-5/8" | 911
| UI PARED EEV INTEGRADA ASYA030GTEH/GTFH | 3IVF20041 | 9 | 10 | 3/8"-5/8" | 1235
| UI PARED EEV INTEGRADA AYSA034GTEH/GTFH | 3IVF20042 | 10 | 11.2 | 3/8"-5/8" | 1307
Unidad Interior Pared (Valvula externa Incluida)
| VRF PARED EEV EXTERNA ASYE004GTEH/GCEH | 3IVF76005 | 1.1 | 1.3 | 1/4"-3/8" | 729
| VRF PARED EEV EXTERNA ASYE007GTEH/GCEH | 3IVF76010 | 2.2 | 2.2 | 1/4"-3/8" | 749
| VRF PARED EEV EXTERNA ASYE009GTEH/GCEH | 3IVF77005 | 2.8 | 3.2 | 1/4"-3/8" | 839
| VRF PARED EEV EXTERNA ASYE012GCEH | 3IVF77010 | 3.6 | 4 | 1/4"-3/8" | 774
| VRF PARED EEV EXTERNA ASYE014GCEH | 3IVF78005 | 4 | 4.5 | 1/4"-3/8" | 803
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
**Consultar disponibilidad
*Hasta agotar existencias

## ACCESORIOS VRF
TARIFA AIRE ACONDICIONADO 2022
Accesorios VRF
Modelos | Código | Referencia | Tarifa 2022
Sistemas de Control y Gestión
Control remoto por cable multifunción | 3IVF9010 | UTY-RLRY | 209
Control remoto por cable táctil | 3IVF9041 | UTY-RNRYZ1 | 214
Control inalámbrico | 3IVF9002 | UTY-LNHY | 78
KIT Receptor CASSETTE | 3IVF9003 | UTY-LRHYB1 | 245
KIT Receptor Conductor | 3IVF9036 | UTB-YWC | 110
KIT Receptor CASSETTE Circular | 3IVN9090 | UTY-LBHXD | 252
Control Receptor IR Conductos | 3IVF9050 | UTY-TRHX | 210
Rejilla lamas COND. SLIM&COMP | 3IVN9019 | UTD-GXTA-W | 93
Rejilla lamas SLIM&COMP | 3IVN9020 | UTD-GXTB-W | 125
Rejilla lamas COND. SLIM&COMP | 3IVN9021 | UTD-GXTC-W | 150
Receptor inalambrico | 3NGF9005 | UTY-LRHYM | 192
Kit Receptor R IR | 3NGF9016 | UTY-LRHYA2 | 192
Kit Receptor CASS.LB | 3NGF9018 | UTY-LBTYC | 219
Kit Receptor Conductor | 3NGF9021 | UTY-LBTYM | 276
Control Simplificado | 3IVF9004 | UTY-RHKY | 245
Control Simplificado Master | 3IVF9006 | UTY-RSKY | 189
Contro Simplificado | 3NGF9003 | UTY-DMMYM | 567
Control Simplificado | 3NGF9004 | UTY-RSNYM | 267
Control por Cable | 3NGF9006 | UTY-RNNYM | 231
Mando por Cable LCD | 3NGF9024 | UTY-RVNYM | 286
Control Inalambrico UTY-LNTY | 3NGF9096 | UTY-LNTY | 90
Control simplificado UTY-RSRY con control master integrado | 3IVF9090 | UTY-RSRY | 140
Control simplificado UTY-RHRY sin control master | 3IVF9091 | UTY-RHRY | 153
Control centralizado por PC | 3IVN9078 | UTY-APGXZ1 | 8796
Control Centralizado | 3IVF9043 | UTY-DCGYZ1 | 1890
Control por Cable VRF | 3IVF9044 | UTY-RCRYZ1 | 266
Control Switch UTY-TERX | 3IVN9082 | UTY-TERX | 249
Software para Control centralizado PC lite | 3IVN9079 | UTY- ALGXZ1 | 2113
Software Ahorro Energia | 3IVN9530 | UTY-PLGXE1 | A Consultar
Software Ahorro Energia Lite | 3IVN9532 | UTY-PLGXA1 | A Consultar
Integración de Sistemas
Conversor de red ( Corriente Continua) | 3IVN9048 | UTY-VTGX | 240
Conversor de red ( Corriente Alterna) | 3IVN9047 | UTY VTGXV | 310
Conversor de red | 3IVN9014 | UTY-VFGGZ1 | 666
Conversor de red LonWorks | 3IVF9504 | UTY-VLGY | 2325
Medidor reparto consumo energético | 3IVN9045 | UTY-PTGXA | 921
Interfaz wi-fi infrarojos | 3IVN9046 | UTY-VMGX | 1105
Plafon compacto VRF | 3IVF9046 | UTG-UFYE-W | 390
Conversor BACnet VRF | 3IVN9077 | UTY-VBGX | 4171
Conversor de red (corriente alterna) | 3IVN9047 | UTY-VTGXV | 284
Conversor de red (corriente continua) | 3IVN9048 | UTY-VTGX | 210
UTY-VSGXZ1 AMPLIFICADOR SEÑAL | 3IVF9515 | UTY-VSGXZ1 | 578
Conversor KNX VRF | 3IVN9075 | UTY-VKGX | 1498
Interfaz wi-fi infrarojos | 3NDN0012 | IS-RC-WIFI-1 | 206
Conversores/Adaptadores
Interfaz KNX | 3IVN9038 | FJ-RC-KNX-1l | 464
Interfaz-modbus | 3IVN9039 | FJ-RC-MBS-1 | 464
Interfaz wi-fi por cable | 3NDN0010 | FJ-RC-WIFI-1 | 430
Interfaz WIFI | 3IVF9039 | UTY-TFSXW1 | 205
Interfaz WIFI | 3IVN9131 | UTY-TFNXZ1 | 190
Interfaz WIFI | 3IVN9132 | UTY-TFSXW1 | 150
Interfaz WIFI | 3IVN9133 | UTY-TFSXF2 | 104
Interfa Inalambrica LAN | 3NDN9018 | UTY-TFNXZ1 | 190
Interfaz Inalambrica LAN | 3NDN9019 | UTY-TFSXZ1 | 190
Interfaz Inalambrica LAN | 3NDN9040 | UTY-TFSXW1 | 218
Interfaz WIFI FJ-RC-WIFI-2 | 3NDN0015 | IHWFIFGL001R000 | 549
Conversor KNX 1X1 | 3IVN9076 | UTY-VKSX | 329
Conversor MODBUS Domestico (UTY-VMSX) | 3NDN9002 | UTY-VMSX | 273
Kit Conexión Externo
Conector CN 12,22,23 | 3IVN9052 | UTY-XWZXZ7 | 90
Conector CN 48,49,50 | 3IVN9051 | UTY-XWZXZ6 | 45
Conector CR | 3IVN9053 | UTY-XWZXZ8 | 45
Conector EXT | 3IVN9054 | UTY-XWZXZ9 | 45
Conector CN 6 | 3IVN9056 | UTY-XWZXZB | 45
Conector EXT B | 3IVN9057 | UTY-XWZXZC | 45
Conector VC | 3IVN9058 | UTY-XWZXZD | 45
Cable de conexión | 3IVN9080 | - | 65
Cable de conexión | 3IVN9081 | - | 127
Conector INT | 3IVN9059 | UTY-XWZXZE | 45
Conector CN 16 AUXD24 / PANEL (9AGF04536) | 3IVN9055 | UTY-XWZXZA | 83
KIT Conector Externo UTY-XWZXZ2 | 3NDN9000 | UTY-XWZXZ2 | 63
SET Conectores serie LB UTY-XWZXZG | 3NDN9008 | UTY-XWZXZG | 55
SET Conectores Multi 2-8 (UN. EXT.) | 3NGF9023 | UTY-XWZXZ3 | 65
Separadores y Colectores
Separador 3T | 3IVN9026 | UTP-DX567A | 280
Separador 3 tubos (< 28 kw) | 3IVN9027 | UTP-BX090A | 104
Separador 3 tubos (de 28 kw a 56 kw) | 3IVN9028 | UTP-BX180A | 138
Separador 3 tubos (> 56 kw) | 3IVN9029 | UTP-BX567A | 307
Separador 2 tubos (< 28 kw) | 3IVN9034 | UTP-AX090A | 88
Separador 2 tubos (de 28 kw a 56 kw) | 3IVN9017 | UTP-AX180A | 110
separador UTP -AX054A | 3IVN9016 | UTP -AX054A | 190
Distribuidor. (HASTA 8 KW) | 3IVF9022 | UTP-RX01AH | 653
Distribuidor. (HASTA 18 KW) | 3IVF9023 | UTP-RX01BH | 845
Distribuidor (HASTA 28 KW) | 3IVF9024 | UTP-RY01CH | 1990
Distribuidor.4 RAM.(HASTA 56 KW) | 3IVF9025 | UTP-RY04BH | 2390
Separador U. EXT. VR-II UTP-DY567A | 3IVF9026 | UTP-DX567A | 265
Separador 2 tubos (> 56 kw) | 3IVN9018 | UTP-AX0567A | 207
Colector 3 tubos (de 3-6 salidas) (<28 kw) | 3IVN9030 | UTP-J0906A | 335
Colector 3 tubos (de 3-6 salidas) (de 28 kw a 56 kw) | 3IVN9031 | UTP-J1806A | 365
Colector 3 tubos (de 3-8 salidas) (< 28 kw) | 3IVN9032 | UTP-J0908A | 352
Colector 3 tubos (de 3-8 salidas) (de 28 kw a 56 kw) | 3IVN9033 | UTP-J1808A | 378
Colector 2 tubos (de 3-6 salidas) (<28 kw) | 3NGG9320 | UTR-H0906L | 290
Colector 2 tubos (de 3-6 salidas) (de 28 kw a 56 kw) | 3NGG9325 | UTR-H1806L | 270
Colector 2 tubos (de 3-8 salidas) (< 28 kw) | 3NGG9330 | UTR-H0908L | 245
Colector 2 tubos (de 3-8 salidas) (de 28 kw a 56 kw) | 3NGG9335 | UTR-H1808L | 204
Colector. 3 T UTP-J0906A (3-6 SALIDAS, <28 KW) | 3IVF9030 | UTP-J0906A | 335
Colector. 3 Tubos UTP-J1806A (3-6 Salidas, DE 28,1 A 56 KW) | 3IVF9031 | UTP-J1806A | 365
Colector. 3 Tubos UTP-J0908A (3-8 Salidas, <28 KW) | 3IVF9032 | UTP-J0908A | 352
Colector. 3 Tubos UTP-J1808A (3-8, DE 28,1 A 56 KW) | 3IVF9033 | UTP-J1808A | 378
REC BOX VRF 8 SALIDAS UTP-RX08AH | 3IVN9093 | UTP-RX08AH | A Consultar
REC BOX VRF 12 SALIDAS UTP-RX12AH | 3IVN9094 | UTP-RX12AH | A Consultar
Unidades RB
Unidad RB simple (hasta 8 kw) | 3IVN9022 | UTP-RX01AH | 653
Unidad RB simple (hasta 18 kw) | 3IVN9023 | UTP-RX01BH | 845
Unidad RB simple (hasta 28 kw) | 3IVN9024 | UTP-RX01CH | 1867
Unidad RB múltiple (hasta 56 kw) | 3IVN9025 | UTP-RX04BH | 4194
Unidad Control
Unidad de control DX KIT | 3IVN9060 | UTY-VDGX | 1612
Unidad de conexión EEV ( 5-8 kw) | 3IVN9061 | UTP-VX30A | 269
Unidad de conexión EEV ( 10-14 kw) | 3IVN9062 | UTP-VX60A | 322
Unidad de conexión EEV ( 20-25 kw) | 3IVN9063 | UTP-VX90A | 362
Unidad de conexión EEV ( 40-50 kw) | 3IVN9064 | UTP-VX90A X2 | 724
Accesorios Unidades Interiores
Plafón Aistage Cassette | 3NGF4008 | UTG-UGYA-W | 242
Acoplamiento tomas de aire exterior | 3IVF9012 | UTZ-VXAA | 311
Acoplamiento tomas de aire exterior | 3IVF9011 | UTZ-VXGA | 370
Kit aislante para zona de humedad elevada | 3IVN9070 | UTZ-KXGC | 240
Kit aislante para zona de humedad elevada | 3IVN9069 | UTZ-KXRA | 138
Pletina cubre via | 3IVN9072 | UTR-YDBZ | 104
Pletina cubre via | 3IVN9072 | UTR-YDZK | 104
Panel Espaciador | 3IVN9068 | UTG-BKXA-W | 307
Panel Cassette LB | 3NDN9005 | UTG-AKXA-W | 134
Conductos
Rejilla ARYD04-14 | 3IVF9519 | UTD-GXTA-W | 93
Rejilla ARYD18 | 3IVF9520 | UTD-GXTB-W | 125
Rejilla ARYD24 | 3IVF9521 | UTD-GXTC-W | 150
Sensor remoto | 3NDN0017 | UTY-XSZX | 110
Acople embocadura aire circular | 3IVN9066 | UTD-RF204 | 50
Acople embocadura aire rectangular | 3IVN9067 | UTD-SF045T | 50
Filtro de larga duracion | 3IVN9074 | UTD-LF25NA | 59
Sensor remoto | 3NDN0017 | UTY-XSZX | 110
Bomba de condensados | 3NGG9521 | UTZ-PX1NBA | 173
Filtro de larga duracion | 3IVN9049 | UTD-LF60KA | 72
Filtro de larga duracion | 3IVN9073 | F ACX 72/200 | 110
Filtro de larga duracion | 3IVN9065 | F ACX 90/250 | 96
Sensor remoto | 3NDN0017 | UTY-XSZX | 115
Elevador de Aguas | 4JBO0002 | UTR-DPB24T | 184
Valvulas
Valvula UTR-EV09XB ASYE07/09GACH | 3IVN9000 | UTR-EV09XB | 170
Valvula UTR-EV14XB ASXE36-45 | 3IVN9001 | UTR-EV14XB | 180
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

## GAMA AEROTERMIA
TARIFA AIRE ACONDICIONADO 2022
Gama Aerotermia
Modelos | Código | Potencia Calorífica Kw (1) | Acumulador ACS (litros) | Ø Tubería (pulg.) | Tarifa 2022
|  | (kw) | (kw)
CONJUNTOS BdC WATERSTAGE: TIPO SPLIT CON ACS INTEGRADO
SERIE COMFORT R32
WATERSTAGE AWY05-KF INTEG. COMFORT | 3IVF8075 | 4.5 | 190 | 1/4"-1/2" | 7040.8134
WATERSTAGE AWY06-KF INTEG. COMFORT | 3IVF8080 | 6 | 190 | 1/4"-1/2" | 7192.7155
WATERSTAGE AWY08-KF INTEG. COMFORT | 3IVF8085 | 7.5 | 190 | 1/4"-1/2" | 7645.4039
WATERSTAGE AWY10-KF INTEG. COMFORT | 3IVF8090 | 10 | 190 | 3/8"-5/8" | 8098.0923
SERIE SUPER HIGH POWER 410A
WATERSTAGE AWY15T-LJ INTEG. SUPER HIGH P | 3IVF8065 | 15 | 190 | 3/8"-5/8" | 13369.397
WATERSTAGE AWY16-LJ INTEG. SUPER HIGH P | 3IVF8060 | 16 | 190 | 3/8"-5/8" | 12725.5735
WATERSTAGE AWY17T-LJ INTEG. SUPER HIGH P | 3IVF8070 | 17 | 190 | 3/8"-5/8" | 13983.0413
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
(1) Calefacción por suelo radiante 7°C/35°C

## ACCESORIOS AEROTERMIA
TARIFA AIRE ACONDICIONADO 2022
Accesorios Aerotermia
Modelos | Código | Referencia | Tarifa 2022
SISTEMAS DE CONTROL
Control remoto por cable con sensor de Ta y Humedad | 3IVN9100 | UTW-C74HXF | 450
Control remoto por cable con sensor de Ta | 3IVF9013 | UTW-C74TXF | 261
Control Web Server LAN1 | 3IVN9121 | UTW-KW1XD | A Consultar
Control Remoto Wireless | 3IVN9101 | UTW-C78XD | A Consultar
Control por cable | 3IVN9111 | UTW-C78XE | A Consultar
Termostato de sala por cable | 3IVN9112 | UTW-C55XA | 166
Termostato de sala inalambrico | 3IVN9113 | UTW-C58XD | 181
Modulo RF | 3IVN9127 | UTW-MRCXD | 145
Sonda Exterior RF | 3IVN9126 | UTW-MOSXD | 160
SERVICIO Y MANTENIMIENTO
KIT completo herramienta de servicio "service tools" | 3IVN9120 | UTW-KSTXD | 1350
Software herramienta de servicio "service tools" | 3IVN9117 | UTW-KPSXD | 965
CONVERSORES / ADAPTADORES / EXTENSIONES
Interface de conexión LPB CLIP | 3IVN9130 | UTW-KL1XD | 125
Interface de conexión ModBus CLIP | 3IVN9116 | UTW-KMBXE | 136
Extensión de control | 3IVN9109 | UTW-KREXD | 165
INTEGRACIÓN DOMOTICA Y BMS
Servidor WEB LAN 4 | 3IVN9122 | UTW-KW4XD | 1004
Webserver GSM | 3IVN9123 | UTW-KWSXD | A Consultar
Pasarela de integración ModBus | 3IVN9098 | UTW-KMBXJ | 550
MODULO HIDRÁULICO
KIT Para conexión hidráulica circuito agua fría | 3IVN9103 | UTW-KCLXD | 121
Bandeja de condensados | 3IVN9106 | UTW-KDPXA | 392
INTEGRACIÓN HIDRÁULICA
Kit Conexión para piscina | 3IVN9119 | UTW-KSPXE | 281
Kit Conexión para piscina (incluye extensión de control) | 3IVN9134 | UTW-KSPXD | 342
Intercambiador de calor especial piscinas | 3IVN9114 | UTW-ESPXA | A Consultar
Kit Piscina | 3IVN9118 | UTW-KSPXA | A Consultar
Separador hidráulico | 3IVN9139 | UTW-TEVXA | 895
Kit Integración caldera serie comfort | 3IVN9115 | UTW-KBDXD | 330
Kit Integración caldera serie super high power | 3IVN9135 | UTW-KBSXJ | 312
Kit Conexión a Caldera V2 | 3IVN9102 | UTW-KBSXD | A Consultar
Kit conexión 2º CIRC. | 3IVN9110 | UTW-KZSXE | A Consultar
Kit Bizona conexión 2º circuito serie comfort | 3IVN9124 | UTW-KZDXE | 995
Bomba de circulación de agua alta presión | 3IVN9099 | UTW-PHFXG | 849
UNIDAD EXTERIOR
Kit Reducción del nivel sonoro | 3IVN9108 | UTW-KLNXE | 221
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.